## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:29 | 9 | 8.19 | 31.35 | 27.53 | 5.79 | 0.276 | E | /
C1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:29 | 9.05 | 8.14 | 31.45 | 27.59 | 6.07 | 0.298 | SE | /
C1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 9.85 | 11:28 | 8.24 | 8.26 | 30.52 | 27.63 | 6.84 | 0.282 | E | /
C1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 9.85 | 11:28 | 8.23 | 8.26 | 30.3 | 27.6 | 6.61 | 0.281 | SE | /
C1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 18.7 | 11:27 | 8.15 | 8.21 | 30.43 | 27.58 | 6.59 | 0.264 | E | /
C1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 18.7 | 11:27 | 8.22 | 8.27 | 30.25 | 27.54 | 6.61 | 0.296 | E | /
C2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:38 | 8.46 | 8.29 | 30.23 | 27.64 | 5.94 | 0.268 | E | /
C2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:38 | 8.5 | 8.28 | 30.24 | 27.6 | 6.88 | 0.295 | SE | /
C2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.7 | 12:37 | 8.85 | 8.18 | 31.32 | 27.48 | 6.56 | 0.274 | SE | /
C2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.7 | 12:37 | 8.44 | 8.23 | 30.12 | 27.57 | 6.76 | 0.285 | SE | /
C2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 20.4 | 12:36 | 8.93 | 8.15 | 31.43 | 27.52 | 6.67 | 0.282 | SE | /
C2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 20.4 | 12:36 | 9.04 | 8.17 | 31.41 | 27.58 | 6.88 | 0.278 | E | /
M1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:00 | 9.03 | 8.12 | 30.29 | 27.44 | 6.82 | 0.273 | SE | /
M1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:00 | 8.48 | 8.19 | 30.65 | 27.5 | 6.57 | 0.282 | SE | /
M1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.9 | 11:59 | 9.04 | 8.18 | 30.25 | 27.41 | 6.97 | 0.284 | SE | /
M1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.9 | 11:59 | 8.91 | 8.18 | 30.32 | 27.46 | 6.72 | 0.292 | E | /
M1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.8 | 11:58 | 8.38 | 8.23 | 30.27 | 27.55 | 6.83 | 0.273 | SE | /
M1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.8 | 11:58 | 9.09 | 8.17 | 30.39 | 27.54 | 7.02 | 0.28 | E | /
M2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:45 | 9.5 | 8.29 | 30.63 | 27.48 | 4.96 | 0.292 | SE | /
M2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:45 | 9.65 | 8.21 | 30.43 | 27.47 | 5.14 | 0.28 | SE | /
M2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 7.05 | 11:44 | 8.67 | 8.06 | 31.65 | 27.53 | 4.56 | 0.266 | SE | /
M2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 7.05 | 11:44 | 8.66 | 8.09 | 31.63 | 27.54 | 4.86 | 0.297 | E | /
M2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 13.1 | 11:43 | 8.62 | 8.07 | 31.68 | 27.61 | 4.79 | 0.286 | E | /
M2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 13.1 | 11:43 | 8.71 | 8.08 | 31.62 | 27.47 | 4.76 | 0.274 | SE | /
M3 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:15 | 8.21 | 8.24 | 30.3 | 27.56 | 5.56 | 0.286 | SE | /
M3 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:15 | 8.17 | 8.29 | 30.56 | 27.68 | 5.95 | 0.285 | E | /
M3 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.8 | 12:14 | 8.83 | 8.11 | 31.07 | 27.68 | 5.94 | 0.265 | SE | /
M3 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.8 | 12:14 | 8.19 | 8.24 | 30.45 | 27.68 | 5.7 | 0.282 | SE | /
M3 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.6 | 12:13 | 9.57 | 8.21 | 30.51 | 27.38 | 5.59 | 0.276 | SE | /
M3 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.6 | 12:13 | 9.52 | 8.21 | 30.48 | 27.36 | 5.55 | 0.292 | SE | /
M4 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:51 | 8.28 | 8.17 | 31.71 | 27.68 | 4.26 | 0.268 | SE | /
M4 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:51 | 9.25 | 8.27 | 30.35 | 27.44 | 3.97 | 0.271 | SE | /
M4 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.7 | 12:50 | 8.09 | 8.3 | 30.34 | 27.55 | 4.78 | 0.264 | SE | /
M4 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.7 | 12:50 | 8.41 | 8.13 | 31.54 | 27.63 | 4.69 | 0.3 | SE | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:01 | 8.59 | 8.21 | 30.7 | 27.31 | 5.83 | 0.307 | E | /
C1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:01 | 8.62 | 8.2 | 30.78 | 27.3 | 6.18 | 0.278 | SE | /
C1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.6 | 9:00 | 8.67 | 8.44 | 32.41 | 27.47 | 6.07 | 0.299 | E | /
C1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.6 | 9:00 | 8.68 | 8.43 | 32.31 | 27.46 | 5.97 | 0.289 | E | /
C1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.2 | 8:59 | 8.6 | 8.37 | 32.4 | 27.42 | 6.35 | 0.303 | SE | /
C1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.2 | 8:59 | 8.73 | 8.39 | 32.33 | 27.42 | 6.02 | 0.305 | SE | /
C2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:02 | 8.37 | 8.43 | 31.38 | 27.42 | 7.78 | 0.288 | SE | /
C2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:02 | 8.33 | 8.42 | 31.34 | 27.4 | 8.17 | 0.264 | E | /
C2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.95 | 8:01 | 9.23 | 8.26 | 32.46 | 27.25 | 7.78 | 0.283 | E | /
C2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.95 | 8:01 | 8.32 | 8.38 | 31.37 | 27.33 | 7.25 | 0.276 | SE | /
C2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.9 | 8:00 | 8.63 | 8.23 | 30.71 | 27.3 | 8.06 | 0.268 | SE | /
C2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.9 | 8:00 | 8.59 | 8.27 | 30.79 | 27.27 | 7.9 | 0.272 | SE | /
M1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:30 | 8.99 | 8.24 | 31.25 | 27.39 | 5.78 | 0.308 | SE | /
M1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:30 | 8.88 | 8.22 | 31.34 | 27.49 | 5.87 | 0.278 | SE | /
M1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.65 | 8:29 | 9.07 | 8.25 | 31.23 | 27.37 | 6.05 | 0.295 | SE | /
M1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.65 | 8:29 | 8.98 | 8.23 | 31.09 | 27.39 | 5.69 | 0.295 | E | /
M1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.3 | 8:28 | 8.4 | 8.38 | 31.47 | 27.35 | 6.14 | 0.273 | SE | /
M1 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.3 | 8:28 | 9.02 | 8.23 | 31.12 | 27.37 | 6 | 0.273 | SE | /
M2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:44 | 9.12 | 8.25 | 31.94 | 27.13 | 5.77 | 0.3 | SE | /
M2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:44 | 8.98 | 8.25 | 31.99 | 27.17 | 6 | 0.286 | E | /
M2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.3 | 8:43 | 9.37 | 8.3 | 31.94 | 27.48 | 5.72 | 0.267 | SE | /
M2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.3 | 8:43 | 9.36 | 8.27 | 31.86 | 27.46 | 5.55 | 0.311 | E | /
M2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 11.6 | 8:42 | 9.23 | 8.24 | 31.85 | 27.44 | 5.06 | 0.305 | SE | /
M2 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 11.6 | 8:42 | 9.24 | 8.26 | 31.76 | 27.46 | 5.03 | 0.265 | E | /
M3 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:15 | 9.3 | 8.28 | 32.23 | 27.45 | 6.81 | 0.276 | E | /
M3 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:15 | 9.39 | 8.3 | 32.33 | 27.4 | 7.14 | 0.289 | SE | /
M3 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.95 | 8:14 | 9.44 | 8.33 | 31.04 | 27.28 | 6.82 | 0.284 | SE | /
M3 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.95 | 8:14 | 9.24 | 8.28 | 32.29 | 27.48 | 6.75 | 0.291 | SE | /
M3 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.9 | 8:13 | 9.05 | 8.22 | 31.89 | 27.15 | 7.28 | 0.299 | E | /
M3 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.9 | 8:13 | 8.97 | 8.2 | 31.84 | 27.14 | 7.14 | 0.285 | SE | /
M4 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:19 | 9.49 | 8.37 | 31.8 | 27.29 | 1.8 | 0.293 | SE | /
M4 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:19 | 9.36 | 8.18 | 31.94 | 27.33 | 2.01 | 0.277 | E | /
M4 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.5 | 9:18 | 9.35 | 8.27 | 32.31 | 27.5 | 1.92 | 0.29 | SE | /
M4 | 20211106 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.5 | 9:18 | 9.44 | 8.38 | 31.84 | 27.32 | 2.17 | 0.281 | SE | /