## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:02 | 8.49 | 8.15 | 31.78 | 25.2 | 5.74 | 0.296 | E | /
C1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:02 | 8.53 | 8.14 | 31.86 | 25.2 | 5.53 | 0.29 | SE | /
C1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.15 | 9:01 | 9.01 | 8.1 | 30.6 | 25.26 | 4.96 | 0.267 | E | /
C1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.15 | 9:01 | 9.06 | 8.11 | 30.56 | 25.36 | 5.09 | 0.299 | E | /
C1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 19.3 | 9:00 | 8.92 | 8.12 | 30.6 | 25.23 | 4.45 | 0.267 | SE | /
C1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 19.3 | 9:00 | 9.07 | 8.08 | 30.66 | 25.3 | 4.36 | 0.289 | SE | /
C2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:52 | 7.98 | 8.16 | 31.91 | 25.17 | 3.59 | 0.301 | SE | /
C2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:52 | 8.13 | 8.19 | 31.89 | 25.08 | 3.44 | 0.264 | E | /
C2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.35 | 9:51 | 8.62 | 8.12 | 31.54 | 25.45 | 5.02 | 0.282 | E | /
C2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.35 | 9:51 | 8.01 | 8.21 | 31.85 | 25.12 | 4.97 | 0.289 | E | /
C2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21.7 | 9:50 | 8.42 | 8.15 | 31.78 | 25.1 | 4.38 | 0.301 | SE | /
C2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21.7 | 9:50 | 8.4 | 8.12 | 31.74 | 25.24 | 4.19 | 0.295 | E | /
M1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:28 | 8.94 | 8.25 | 31.85 | 25.44 | 3.62 | 0.27 | SE | /
M1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:28 | 8.3 | 8.25 | 31.71 | 25.26 | 4.02 | 0.285 | SE | /
M1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.35 | 9:27 | 9.07 | 8.3 | 31.9 | 25.3 | 3.45 | 0.266 | SE | /
M1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.35 | 9:27 | 8.89 | 8.27 | 31.88 | 25.28 | 3.3 | 0.297 | SE | /
M1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.7 | 9:26 | 8.06 | 8.17 | 31.87 | 25.24 | 2.69 | 0.299 | E | /
M1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.7 | 9:26 | 9.06 | 8.3 | 31.9 | 25.28 | 2.95 | 0.275 | E | /
M2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:15 | 9.12 | 8.13 | 30.99 | 25.35 | 4.92 | 0.281 | SE | /
M2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:15 | 9.04 | 8.15 | 31.04 | 25.33 | 4.84 | 0.299 | SE | /
M2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.35 | 9:14 | 8.99 | 8.14 | 30.99 | 25.23 | 3.43 | 0.271 | SE | /
M2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.35 | 9:14 | 9.15 | 8.15 | 30.99 | 25.27 | 3.7 | 0.294 | SE | /
M2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.7 | 9:13 | 9.06 | 8.14 | 31 | 25.22 | 3.46 | 0.293 | SE | /
M2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.7 | 9:13 | 9 | 8.16 | 30.99 | 25.36 | 3.16 | 0.267 | E | /
M3 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:39 | 8.91 | 8.35 | 30.54 | 25.35 | 4.8 | 0.265 | E | /
M3 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:39 | 8.88 | 8.31 | 30.47 | 25.38 | 4.99 | 0.294 | E | /
M3 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.95 | 9:38 | 8.82 | 8.38 | 31.96 | 25.39 | 3.07 | 0.266 | E | /
M3 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.95 | 9:38 | 8.72 | 8.34 | 30.56 | 25.22 | 2.8 | 0.285 | SE | /
M3 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.9 | 9:37 | 9.19 | 8.18 | 31 | 25.44 | 4.35 | 0.275 | SE | /
M3 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.9 | 9:37 | 9.16 | 8.13 | 31.09 | 25.36 | 4.13 | 0.294 | SE | /
M4 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:15 | 8.42 | 8.11 | 31.26 | 25.41 | 3.02 | 0.294 | E | /
M4 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:15 | 8.46 | 8.17 | 31.26 | 25.24 | 2.82 | 0.301 | SE | /
M4 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.5 | 10:14 | 8.72 | 8.33 | 30.51 | 25.31 | 2.87 | 0.273 | E | /
M4 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.5 | 10:14 | 8.39 | 8.09 | 31.31 | 25.29 | 2.7 | 0.269 | E | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:41 | 8.83 | 8.12 | 30.71 | 25.47 | 4.58 | 0.265 | SE | /
C1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:41 | 8.69 | 8.14 | 30.17 | 25.52 | 4.8 | 0.292 | SE | /
C1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 9.95 | 14:40 | 8.27 | 8.33 | 30.78 | 25.59 | 4.51 | 0.285 | SE | /
C1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 9.95 | 14:40 | 8.22 | 8.29 | 30.88 | 25.55 | 4.56 | 0.263 | SE | /
C1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 18.9 | 14:39 | 8.13 | 8.28 | 30.63 | 25.67 | 4.68 | 0.289 | SE | /
C1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 18.9 | 14:39 | 8.14 | 8.31 | 30.9 | 25.52 | 4.93 | 0.31 | E | /
C2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:38 | 8.39 | 8.22 | 30.39 | 25.6 | 4.82 | 0.292 | E | /
C2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:38 | 8.23 | 8.22 | 30.53 | 25.53 | 4.69 | 0.275 | SE | /
C2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 12.9 | 13:37 | 8.53 | 8.3 | 31.03 | 25.57 | 4.87 | 0.287 | E | /
C2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 12.9 | 13:37 | 8.26 | 8.26 | 30.38 | 25.45 | 4.99 | 0.293 | SE | /
C2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 24.8 | 13:36 | 8.67 | 8.11 | 30.47 | 25.52 | 5.43 | 0.265 | E | /
C2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 24.8 | 13:36 | 8.79 | 8.15 | 30.35 | 25.4 | 5.69 | 0.264 | SE | /
M1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:07 | 8.69 | 8.13 | 31.11 | 25.36 | 3.76 | 0.302 | E | /
M1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:07 | 8.58 | 8.09 | 31.43 | 25.4 | 4.03 | 0.295 | E | /
M1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.3 | 14:06 | 8.67 | 8.11 | 31.35 | 25.45 | 4.21 | 0.293 | E | /
M1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.3 | 14:06 | 8.63 | 8.11 | 31.49 | 25.33 | 4.01 | 0.302 | E | /
M1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.6 | 14:05 | 8.26 | 8.26 | 30.49 | 25.54 | 3.81 | 0.288 | SE | /
M1 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.6 | 14:05 | 8.55 | 8.12 | 31.58 | 25.41 | 3.62 | 0.299 | E | /
M2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:24 | 9.32 | 8.15 | 31.91 | 25.58 | 3.48 | 0.277 | SE | /
M2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:24 | 9.35 | 8.15 | 31.57 | 25.58 | 3.71 | 0.287 | SE | /
M2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.4 | 14:23 | 9.34 | 8.06 | 31.05 | 25.41 | 3.75 | 0.277 | E | /
M2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.4 | 14:23 | 9.24 | 8.05 | 30.94 | 25.32 | 3.7 | 0.279 | E | /
M2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 11.8 | 14:22 | 9.21 | 8.09 | 31.06 | 25.43 | 3.18 | 0.271 | E | /
M2 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 11.8 | 14:22 | 9.31 | 8.11 | 31.16 | 25.3 | 2.99 | 0.306 | SE | /
M3 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:52 | 8.5 | 8.31 | 31.07 | 25.59 | 4.95 | 0.288 | E | /
M3 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:52 | 8.56 | 8.32 | 31.1 | 25.59 | 4.94 | 0.287 | E | /
M3 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.75 | 13:51 | 9.37 | 8.05 | 31.15 | 25.31 | 3.08 | 0.268 | E | /
M3 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.75 | 13:51 | 8.53 | 8.28 | 31.23 | 25.66 | 2.99 | 0.267 | E | /
M3 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.5 | 13:50 | 9.28 | 8.2 | 31.86 | 25.48 | 3.99 | 0.299 | SE | /
M3 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.5 | 13:50 | 9.33 | 8.18 | 31.67 | 25.51 | 3.66 | 0.274 | SE | /
M4 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:59 | 8.69 | 8.24 | 31.64 | 25.57 | 4.26 | 0.291 | SE | /
M4 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:59 | 8.76 | 8.13 | 30.88 | 25.34 | 4.11 | 0.288 | E | /
M4 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.4 | 14:58 | 8.53 | 8.35 | 31.07 | 25.61 | 4.16 | 0.3 | SE | /
M4 | 20211130 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.4 | 14:58 | 8.74 | 8.22 | 31.66 | 25.61 | 3.76 | 0.294 | SE | /