## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:18 | 8.57 | 8.23 | 30.69 | 20.39 | 3.56 | 0.272 | E | /
C1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:18 | 8.39 | 8.16 | 30.75 | 20.41 | 3.68 | 0.296 | E | /
C1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 9.65 | 10:17 | 8.46 | 8.21 | 30.75 | 20.3 | 2.95 | 0.272 | E | /
C1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 9.65 | 10:17 | 8.53 | 8.22 | 30.71 | 20.22 | 2.98 | 0.287 | SE | /
C1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 18.3 | 10:16 | 8.58 | 8.21 | 30.62 | 20.29 | 3.33 | 0.296 | SE | /
C1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 18.3 | 10:16 | 8.39 | 8.24 | 30.6 | 20.22 | 3.19 | 0.292 | SE | /
C2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:27 | 9.08 | 8.3 | 29.58 | 20.44 | 2.59 | 0.301 | SE | /
C2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:27 | 8.96 | 8.35 | 29.79 | 20.28 | 2.57 | 0.275 | SE | /
C2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12.55 | 11:26 | 8.93 | 8.34 | 29.67 | 20.34 | 2.78 | 0.267 | SE | /
C2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12.55 | 11:26 | 9.12 | 8.34 | 29.8 | 20.4 | 2.64 | 0.271 | E | /
C2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 24.1 | 11:25 | 8.94 | 8.28 | 29.73 | 20.25 | 2.9 | 0.275 | SE | /
C2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 24.1 | 11:25 | 8.96 | 8.36 | 29.68 | 20.39 | 2.66 | 0.276 | E | /
M1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:54 | 8.32 | 8.24 | 30.48 | 20.6 | 2.14 | 0.263 | SE | /
M1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:54 | 8.39 | 8.32 | 30.61 | 20.41 | 2.12 | 0.289 | SE | /
M1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.45 | 10:53 | 8.35 | 8.21 | 30.47 | 20.49 | 1.86 | 0.272 | E | /
M1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.45 | 10:53 | 8.19 | 8.28 | 30.65 | 20.45 | 1.92 | 0.294 | E | /
M1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.9 | 10:52 | 8.4 | 8.22 | 30.47 | 20.62 | 2.11 | 0.284 | SE | /
M1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.9 | 10:52 | 8.11 | 8.22 | 30.52 | 20.61 | 2.03 | 0.263 | E | /
M2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:35 | 9.19 | 8.36 | 30.47 | 20.54 | 1.51 | 0.3 | SE | /
M2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:35 | 9.25 | 8.38 | 30.68 | 20.49 | 1.48 | 0.288 | SE | /
M2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.3 | 10:34 | 9.24 | 8.32 | 30.57 | 20.57 | 1.53 | 0.266 | SE | /
M2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.3 | 10:34 | 9.3 | 8.37 | 30.62 | 20.41 | 1.44 | 0.279 | SE | /
M2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.6 | 10:33 | 9.34 | 8.41 | 30.65 | 20.53 | 1.68 | 0.3 | SE | /
M2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.6 | 10:33 | 9.13 | 8.32 | 30.5 | 20.39 | 1.6 | 0.301 | E | /
M3 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:10 | 9.16 | 8.29 | 30.55 | 20.56 | 2.16 | 0.299 | E | /
M3 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:10 | 9.46 | 8.17 | 30.39 | 20.54 | 2.27 | 0.277 | SE | /
M3 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.45 | 11:09 | 9.4 | 8.23 | 30.56 | 20.52 | 1.86 | 0.284 | SE | /
M3 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.45 | 11:09 | 9.38 | 8.28 | 30.53 | 20.55 | 1.91 | 0.264 | SE | /
M3 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.9 | 11:08 | 9.37 | 8.22 | 30.35 | 20.52 | 2.3 | 0.268 | SE | /
M3 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.9 | 11:08 | 9.33 | 8.25 | 30.56 | 20.59 | 2.26 | 0.294 | SE | /
M4 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:49 | 8.54 | 8.35 | 30.13 | 20.39 | 2.15 | 0.274 | SE | /
M4 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:49 | 8.3 | 8.34 | 30.21 | 20.4 | 1.93 | 0.268 | SE | /
M4 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.7 | 11:48 | 8.33 | 8.3 | 30.13 | 20.45 | 1.96 | 0.275 | SE | /
M4 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.7 | 11:48 | 8.51 | 8.39 | 30.22 | 20.38 | 2.12 | 0.277 | E | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:31 | 8.76 | 8.14 | 29.78 | 20.55 | 2.79 | 0.303 | SE | /
C1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:31 | 9.01 | 8.11 | 29.85 | 20.52 | 2.75 | 0.278 | SE | /
C1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.6 | 16:30 | 8.84 | 8.16 | 29.75 | 20.39 | 2.87 | 0.295 | SE | /
C1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.6 | 16:30 | 8.93 | 8.14 | 29.82 | 20.57 | 2.88 | 0.309 | E | /
C1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.2 | 16:29 | 9.02 | 8.16 | 29.86 | 20.53 | 2.68 | 0.274 | SE | /
C1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.2 | 16:29 | 8.99 | 8.07 | 29.64 | 20.64 | 2.9 | 0.283 | SE | /
C2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:35 | 9.04 | 8.25 | 30.02 | 20.3 | 2.93 | 0.296 | SE | /
C2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:35 | 8.93 | 8.2 | 29.85 | 20.57 | 3.12 | 0.265 | E | /
C2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.8 | 15:34 | 9.16 | 8.27 | 29.9 | 20.36 | 3.23 | 0.273 | E | /
C2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.8 | 15:34 | 9 | 8.3 | 29.97 | 20.44 | 3.25 | 0.282 | E | /
C2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 22.6 | 15:33 | 9.06 | 8.23 | 30.11 | 20.45 | 3.25 | 0.3 | SE | /
C2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 22.6 | 15:33 | 9.13 | 8.27 | 30.02 | 20.59 | 3.12 | 0.29 | E | /
M1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:01 | 8.96 | 8.26 | 30.56 | 20.32 | 1.95 | 0.271 | SE | /
M1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:01 | 8.96 | 8.19 | 30.49 | 20.58 | 2.2 | 0.29 | E | /
M1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.5 | 16:00 | 8.67 | 8.25 | 30.57 | 20.59 | 1.91 | 0.292 | SE | /
M1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.5 | 16:00 | 8.92 | 8.2 | 30.44 | 20.31 | 2.11 | 0.294 | SE | /
M1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6 | 15:59 | 8.86 | 8.31 | 30.68 | 20.33 | 2.08 | 0.308 | E | /
M1 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6 | 15:59 | 8.87 | 8.2 | 30.63 | 20.43 | 1.81 | 0.301 | E | /
M2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:14 | 9.47 | 8.17 | 29.38 | 20.37 | 2.49 | 0.279 | E | /
M2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:14 | 9.27 | 8.05 | 29.35 | 20.45 | 2.52 | 0.273 | SE | /
M2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 7 | 16:13 | 9.44 | 8.18 | 29.22 | 20.25 | 2.24 | 0.308 | E | /
M2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 7 | 16:13 | 9.34 | 8.14 | 29.38 | 20.38 | 2.26 | 0.276 | SE | /
M2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 13 | 16:12 | 9.58 | 8.07 | 29.28 | 20.55 | 2.03 | 0.263 | SE | /
M2 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 13 | 16:12 | 9.36 | 8.1 | 29.19 | 20.5 | 2.05 | 0.28 | SE | /
M3 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:48 | 9.35 | 8.05 | 30.66 | 20.75 | 1.84 | 0.294 | SE | /
M3 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:48 | 9.43 | 8.18 | 30.47 | 20.69 | 1.55 | 0.308 | SE | /
M3 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.5 | 15:47 | 9.29 | 8.15 | 30.47 | 20.65 | 1.75 | 0.273 | E | /
M3 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.5 | 15:47 | 9.3 | 8.17 | 30.6 | 20.46 | 1.89 | 0.263 | E | /
M3 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6 | 15:46 | 9.43 | 8.16 | 30.54 | 20.53 | 1.62 | 0.271 | E | /
M3 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6 | 15:46 | 9.33 | 8.09 | 30.58 | 20.72 | 1.75 | 0.297 | E | /
M4 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:46 | 8.59 | 8.12 | 30.07 | 20.33 | 1.71 | 0.302 | SE | /
M4 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:46 | 8.71 | 8.07 | 30.12 | 20.37 | 1.98 | 0.278 | SE | /
M4 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.3 | 16:45 | 8.53 | 8.08 | 30.32 | 20.32 | 1.79 | 0.263 | E | /
M4 | 20220317 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.3 | 16:45 | 8.42 | 8.03 | 30.11 | 20.48 | 1.96 | 0.297 | SE | /