## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 16:05 | 8.4 | 8.33 | 31.03 | 19.95 | 4.04 | 0.271 | SE | /
C1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 16:05 | 8.53 | 8.4 | 31.03 | 19.81 | 3.89 | 0.266 | SE | /
C1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.5 | 16:04 | 8.47 | 8.36 | 31.02 | 19.89 | 3.89 | 0.297 | SE | /
C1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.5 | 16:04 | 8.31 | 8.29 | 31.03 | 19.86 | 4.07 | 0.264 | SE | /
C1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 22 | 16:03 | 8.38 | 8.28 | 31.05 | 19.95 | 3.98 | 0.291 | SE | /
C1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 22 | 16:03 | 8.51 | 8.27 | 31.02 | 19.8 | 3.84 | 0.272 | SE | /
C2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 17:05 | 8.46 | 8.4 | 31.76 | 19.83 | 3.53 | 0.266 | SE | /
C2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 17:05 | 8.45 | 8.41 | 31.84 | 19.96 | 3.57 | 0.276 | E | /
C2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.8 | 17:04 | 8.66 | 8.36 | 31.69 | 19.91 | 3.59 | 0.264 | SE | /
C2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.8 | 17:04 | 8.63 | 8.34 | 31.73 | 19.92 | 3.68 | 0.274 | SE | /
C2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 20.6 | 17:03 | 8.53 | 8.41 | 31.69 | 19.85 | 3.27 | 0.263 | E | /
C2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 20.6 | 17:03 | 8.51 | 8.31 | 31.71 | 19.84 | 3.54 | 0.265 | E | /
M1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 16:35 | 8.6 | 8.21 | 31.96 | 19.84 | 3.24 | 0.293 | SE | /
M1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 16:35 | 8.7 | 8.21 | 31.84 | 19.91 | 3.11 | 0.293 | SE | /
M1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.35 | 16:34 | 8.75 | 8.29 | 31.87 | 19.8 | 3.04 | 0.301 | E | /
M1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.35 | 16:34 | 8.65 | 8.19 | 31.82 | 19.88 | 3.33 | 0.293 | E | /
M1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.7 | 16:33 | 8.6 | 8.27 | 31.7 | 19.92 | 3.12 | 0.287 | SE | /
M1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.7 | 16:33 | 8.59 | 8.18 | 31.78 | 19.79 | 3.06 | 0.265 | SE | /
M2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 16:18 | 8.89 | 8.15 | 31.13 | 19.85 | 4.22 | 0.282 | E | /
M2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 16:18 | 8.85 | 8.19 | 30.92 | 19.86 | 3.97 | 0.292 | SE | /
M2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.05 | 16:17 | 9 | 8.12 | 31.16 | 19.9 | 4.05 | 0.3 | SE | /
M2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.05 | 16:17 | 8.94 | 8.2 | 31.04 | 19.76 | 4.16 | 0.285 | E | /
M2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.1 | 16:16 | 8.92 | 8.14 | 31.03 | 19.87 | 3.96 | 0.283 | SE | /
M2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.1 | 16:16 | 8.95 | 8.08 | 31.13 | 19.85 | 4.32 | 0.287 | E | /
M3 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 16:52 | 8.44 | 8.09 | 32.01 | 19.73 | 3.23 | 0.281 | SE | /
M3 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 16:52 | 8.5 | 8.15 | 31.91 | 19.75 | 3.49 | 0.269 | E | /
M3 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.25 | 16:51 | 8.63 | 8.11 | 31.92 | 19.84 | 3.58 | 0.289 | SE | /
M3 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.25 | 16:51 | 8.54 | 8.16 | 31.88 | 19.73 | 3.27 | 0.285 | SE | /
M3 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.5 | 16:50 | 8.6 | 8.18 | 31.88 | 19.84 | 3.37 | 0.271 | SE | /
M3 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.5 | 16:50 | 8.58 | 8.09 | 31.93 | 19.81 | 3.2 | 0.299 | SE | /
M4 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 17:22 | 8.51 | 8.17 | 31.7 | 19.68 | 3.83 | 0.291 | E | /
M4 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 17:22 | 8.49 | 8.27 | 31.85 | 19.73 | 3.88 | 0.271 | SE | /
M4 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.1 | 17:21 | 8.46 | 8.29 | 31.74 | 19.69 | 3.75 | 0.266 | SE | /
M4 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.1 | 17:21 | 8.5 | 8.2 | 31.85 | 19.72 | 3.6 | 0.263 | E | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:01 | 8.17 | 8.28 | 31.97 | 20.06 | 4 | 0.293 | E | /
C1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:01 | 8.23 | 8.25 | 32.06 | 19.98 | 3.97 | 0.283 | SE | /
C1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.65 | 9:00 | 8.11 | 8.31 | 31.94 | 19.98 | 3.84 | 0.281 | SE | /
C1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.65 | 9:00 | 8.24 | 8.22 | 32 | 19.98 | 3.77 | 0.3 | SE | /
C1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.3 | 8:59 | 8.18 | 8.29 | 31.94 | 19.97 | 3.9 | 0.31 | SE | /
C1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.3 | 8:59 | 8.29 | 8.31 | 31.93 | 19.99 | 4.08 | 0.299 | SE | /
C2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:02 | 9.14 | 8.05 | 31.78 | 19.92 | 3.83 | 0.307 | E | /
C2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:02 | 8.97 | 8.04 | 31.75 | 20.04 | 3.81 | 0.284 | E | /
C2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.45 | 8:01 | 8.96 | 8.19 | 31.77 | 19.98 | 3.92 | 0.291 | SE | /
C2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.45 | 8:01 | 9.1 | 8.12 | 31.74 | 19.9 | 3.72 | 0.31 | SE | /
C2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.9 | 8:00 | 9.16 | 8.09 | 31.7 | 20.02 | 3.75 | 0.279 | SE | /
C2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.9 | 8:00 | 9 | 8.07 | 31.81 | 20.02 | 3.66 | 0.302 | E | /
M1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:29 | 8.05 | 8.33 | 30.75 | 19.95 | 3.36 | 0.27 | SE | /
M1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:29 | 8.04 | 8.25 | 30.74 | 19.99 | 3.54 | 0.273 | E | /
M1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.25 | 8:28 | 8.09 | 8.28 | 30.8 | 19.89 | 3.52 | 0.297 | SE | /
M1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.25 | 8:28 | 8.3 | 8.23 | 30.75 | 19.91 | 3.44 | 0.307 | SE | /
M1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.5 | 8:27 | 8.17 | 8.27 | 30.82 | 20 | 3.67 | 0.289 | SE | /
M1 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.5 | 8:27 | 8.23 | 8.24 | 30.79 | 20 | 3.49 | 0.283 | SE | /
M2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:43 | 8.32 | 8.22 | 30.86 | 20.02 | 3.37 | 0.299 | E | /
M2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:43 | 8.32 | 8.26 | 30.92 | 19.91 | 3.55 | 0.3 | SE | /
M2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.85 | 8:42 | 8.31 | 8.21 | 30.84 | 19.94 | 3.4 | 0.282 | E | /
M2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.85 | 8:42 | 8.27 | 8.27 | 30.96 | 20.03 | 3.74 | 0.269 | E | /
M2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 12.7 | 8:41 | 8.46 | 8.12 | 30.99 | 19.91 | 3.58 | 0.298 | E | /
M2 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 12.7 | 8:41 | 8.29 | 8.2 | 30.84 | 20.03 | 3.53 | 0.304 | E | /
M3 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:15 | 8.85 | 8.13 | 30.97 | 19.66 | 3.76 | 0.291 | E | /
M3 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:15 | 8.63 | 8.18 | 30.93 | 19.69 | 3.69 | 0.306 | SE | /
M3 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.6 | 8:14 | 8.78 | 8.12 | 30.91 | 19.63 | 3.65 | 0.287 | SE | /
M3 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.6 | 8:14 | 8.76 | 8.05 | 30.87 | 19.63 | 3.41 | 0.292 | SE | /
M3 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.2 | 8:13 | 8.81 | 8.14 | 30.83 | 19.66 | 3.39 | 0.294 | SE | /
M3 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.2 | 8:13 | 8.81 | 8.18 | 30.82 | 19.7 | 3.77 | 0.306 | SE | /
M4 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:18 | 9 | 8.08 | 31.02 | 19.84 | 3.95 | 0.29 | E | /
M4 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:18 | 8.95 | 8.02 | 30.97 | 19.92 | 3.96 | 0.296 | SE | /
M4 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.7 | 9:17 | 9.03 | 8.03 | 30.95 | 19.85 | 3.71 | 0.275 | SE | /
M4 | 20220326 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.7 | 9:17 | 8.96 | 8.05 | 31.1 | 19.97 | 3.81 | 0.306 | SE | /