## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:05 | 9.11 | 8.18 | 33.2 | 19.96 | 3.82 | 0.277 | SE | /
C1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:05 | 9.29 | 8.15 | 33.35 | 19.85 | 3.65 | 0.27 | E | /
C1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.9 | 9:04 | 9.15 | 8.18 | 33.35 | 19.89 | 3.8 | 0.281 | E | /
C1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.9 | 9:04 | 9.24 | 8.17 | 33.18 | 19.92 | 3.55 | 0.297 | SE | /
C1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 20.8 | 9:03 | 9.12 | 8.22 | 33.35 | 20 | 3.89 | 0.264 | SE | /
C1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 20.8 | 9:03 | 9.25 | 8.2 | 33.25 | 19.99 | 3.72 | 0.298 | E | /
C2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:02 | 9.32 | 8.22 | 33.79 | 19.81 | 3.09 | 0.283 | SE | /
C2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:02 | 9.33 | 8.22 | 33.84 | 19.73 | 3.06 | 0.279 | SE | /
C2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.4 | 10:01 | 9.46 | 8.19 | 33.73 | 19.92 | 2.56 | 0.284 | E | /
C2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.4 | 10:01 | 9.36 | 8.25 | 33.85 | 19.79 | 2.86 | 0.293 | SE | /
C2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21.8 | 10:00 | 9.34 | 8.24 | 33.84 | 19.72 | 2.57 | 0.265 | E | /
C2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21.8 | 10:00 | 9.51 | 8.2 | 33.89 | 19.9 | 2.56 | 0.289 | E | /
M1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:34 | 9.2 | 8.3 | 33.2 | 19.87 | 2.73 | 0.289 | SE | /
M1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:34 | 9.2 | 8.29 | 33 | 19.8 | 2.71 | 0.284 | SE | /
M1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.7 | 9:33 | 9.33 | 8.25 | 33.2 | 19.88 | 2.73 | 0.292 | E | /
M1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.7 | 9:33 | 9.23 | 8.26 | 33.11 | 19.88 | 2.9 | 0.289 | SE | /
M1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.4 | 9:32 | 9.33 | 8.28 | 33.2 | 19.77 | 2.69 | 0.292 | SE | /
M1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.4 | 9:32 | 9.18 | 8.3 | 33.16 | 19.79 | 2.89 | 0.288 | SE | /
M2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:22 | 8.87 | 8.16 | 33.21 | 19.85 | 3.03 | 0.29 | E | /
M2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:22 | 8.85 | 8.17 | 33.16 | 19.94 | 2.91 | 0.277 | SE | /
M2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 7 | 9:21 | 8.81 | 8.21 | 33.19 | 19.86 | 2.84 | 0.292 | E | /
M2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 7 | 9:21 | 8.82 | 8.16 | 33.11 | 20 | 2.89 | 0.267 | SE | /
M2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 13 | 9:20 | 8.96 | 8.21 | 33.28 | 20.01 | 2.83 | 0.29 | E | /
M2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 13 | 9:20 | 8.92 | 8.21 | 33.25 | 20 | 2.64 | 0.281 | SE | /
M3 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:48 | 9.39 | 8.33 | 33.56 | 19.81 | 2.27 | 0.297 | SE | /
M3 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:48 | 9.37 | 8.3 | 33.49 | 19.92 | 2.1 | 0.274 | SE | /
M3 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.75 | 9:47 | 9.5 | 8.3 | 33.57 | 19.79 | 2.35 | 0.296 | SE | /
M3 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.75 | 9:47 | 9.39 | 8.28 | 33.51 | 19.86 | 2.18 | 0.263 | E | /
M3 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.5 | 9:46 | 9.52 | 8.33 | 33.54 | 19.97 | 2.27 | 0.291 | SE | /
M3 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.5 | 9:46 | 9.33 | 8.33 | 33.48 | 19.79 | 2.31 | 0.269 | E | /
M4 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:26 | 9.42 | 8.31 | 33.04 | 19.98 | 2.49 | 0.268 | SE | /
M4 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:26 | 9.39 | 8.35 | 32.98 | 19.86 | 2.83 | 0.285 | SE | /
M4 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.8 | 10:25 | 9.25 | 8.29 | 32.93 | 19.78 | 2.65 | 0.265 | E | /
M4 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.8 | 10:25 | 9.23 | 8.28 | 32.94 | 19.88 | 2.67 | 0.264 | SE | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:21 | 8.47 | 8.33 | 32.42 | 20.1 | 4.22 | 0.289 | SE | /
C1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:21 | 8.55 | 8.34 | 32.42 | 20.11 | 4.27 | 0.303 | SE | /
C1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.15 | 15:20 | 8.52 | 8.42 | 32.3 | 20.11 | 4.3 | 0.295 | SE | /
C1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.15 | 15:20 | 8.65 | 8.35 | 32.46 | 20.18 | 4.18 | 0.267 | SE | /
C1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.3 | 15:19 | 8.49 | 8.41 | 32.43 | 20.25 | 4.06 | 0.274 | E | /
C1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.3 | 15:19 | 8.54 | 8.4 | 32.38 | 20.07 | 4.02 | 0.3 | SE | /
C2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:14 | 8.82 | 8.15 | 33.23 | 19.94 | 5.28 | 0.28 | E | /
C2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:14 | 8.71 | 8.15 | 33.14 | 19.82 | 4.92 | 0.286 | E | /
C2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.05 | 14:13 | 8.72 | 8.18 | 33.17 | 19.94 | 5.14 | 0.308 | E | /
C2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.05 | 14:13 | 8.81 | 8.16 | 33.28 | 19.98 | 4.73 | 0.291 | SE | /
C2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.1 | 14:12 | 8.8 | 8.13 | 33.32 | 19.88 | 4.93 | 0.293 | E | /
C2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.1 | 14:12 | 8.87 | 8.19 | 33.17 | 19.86 | 5.07 | 0.311 | SE | /
M1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:46 | 8.23 | 8.22 | 32.91 | 20.11 | 3.05 | 0.266 | SE | /
M1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:46 | 8.41 | 8.28 | 32.97 | 20.14 | 3.13 | 0.287 | SE | /
M1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.4 | 14:45 | 8.42 | 8.2 | 32.91 | 20.1 | 3.52 | 0.268 | E | /
M1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.4 | 14:45 | 8.28 | 8.2 | 33.03 | 19.99 | 3.07 | 0.304 | E | /
M1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.8 | 14:44 | 8.36 | 8.27 | 32.97 | 20.1 | 3.36 | 0.268 | E | /
M1 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.8 | 14:44 | 8.4 | 8.29 | 33.06 | 20.11 | 3.48 | 0.279 | E | /
M2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:04 | 8.56 | 8.23 | 32.47 | 20 | 3.41 | 0.289 | SE | /
M2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:04 | 8.56 | 8.21 | 32.49 | 20.03 | 3.47 | 0.281 | SE | /
M2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.95 | 15:03 | 8.56 | 8.19 | 32.57 | 20.08 | 3.46 | 0.277 | E | /
M2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.95 | 15:03 | 8.72 | 8.19 | 32.57 | 20.1 | 3.3 | 0.287 | SE | /
M2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 12.9 | 15:02 | 8.54 | 8.22 | 32.51 | 20.05 | 3.42 | 0.281 | SE | /
M2 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 12.9 | 15:02 | 8.59 | 8.26 | 32.59 | 20.08 | 3.23 | 0.307 | SE | /
M3 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:31 | 8.26 | 8.14 | 33.08 | 19.97 | 4.2 | 0.266 | SE | /
M3 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:31 | 8.28 | 8.16 | 33.1 | 20.02 | 3.91 | 0.281 | SE | /
M3 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.55 | 14:30 | 8.29 | 8.15 | 33.24 | 19.86 | 4.36 | 0.283 | SE | /
M3 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.55 | 14:30 | 8.24 | 8.21 | 33.15 | 19.85 | 4.01 | 0.308 | E | /
M3 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.1 | 14:29 | 8.41 | 8.22 | 33.15 | 19.87 | 4.36 | 0.309 | SE | /
M3 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.1 | 14:29 | 8.25 | 8.2 | 33.16 | 19.96 | 3.94 | 0.288 | E | /
M4 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:38 | 8.91 | 8.3 | 32.5 | 20.21 | 3.67 | 0.277 | SE | /
M4 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:38 | 8.74 | 8.33 | 32.62 | 20.04 | 3.68 | 0.3 | SE | /
M4 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.3 | 15:37 | 8.73 | 8.33 | 32.46 | 20.06 | 3.85 | 0.271 | SE | /
M4 | 20220329 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.3 | 15:37 | 8.82 | 8.29 | 32.52 | 20.09 | 4.01 | 0.284 | E | /