## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:20 | 9.13 | 8.29 | 33.04 | 21.87 | 4.02 | 0.265 | SE | /
C1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:20 | 9.22 | 8.3 | 33.03 | 21.83 | 3.91 | 0.29 | SE | /
C1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11 | 10:19 | 9.12 | 8.34 | 33.03 | 21.89 | 4.07 | 0.283 | E | /
C1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11 | 10:19 | 9.08 | 8.34 | 33.03 | 21.98 | 3.8 | 0.265 | E | /
C1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21 | 10:18 | 9.2 | 8.36 | 33.04 | 21.9 | 4.14 | 0.278 | SE | /
C1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21 | 10:18 | 9.04 | 8.32 | 33.12 | 21.93 | 3.98 | 0.291 | E | /
C2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:21 | 9.07 | 8.41 | 33.11 | 22.11 | 2.88 | 0.286 | E | /
C2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:21 | 9.05 | 8.4 | 33.14 | 22.15 | 2.95 | 0.294 | SE | /
C2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.65 | 11:20 | 8.98 | 8.35 | 33.1 | 22.14 | 3.28 | 0.274 | E | /
C2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.65 | 11:20 | 9.01 | 8.39 | 33.25 | 22.2 | 3.11 | 0.27 | SE | /
C2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 22.3 | 11:19 | 9.02 | 8.34 | 33.1 | 22.08 | 3.74 | 0.266 | E | /
C2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 22.3 | 11:19 | 8.94 | 8.4 | 33.11 | 22.07 | 3.66 | 0.269 | SE | /
M1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:50 | 9.26 | 8.39 | 32.74 | 22.2 | 2.46 | 0.294 | SE | /
M1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:50 | 9.25 | 8.39 | 32.87 | 22.12 | 2.44 | 0.275 | SE | /
M1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.6 | 10:49 | 9.21 | 8.39 | 32.64 | 22.2 | 2.61 | 0.275 | SE | /
M1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.6 | 10:49 | 9.14 | 8.44 | 32.84 | 22.16 | 2.86 | 0.298 | E | /
M1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.2 | 10:48 | 9.22 | 8.35 | 32.79 | 22.14 | 2.84 | 0.274 | E | /
M1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.2 | 10:48 | 9.33 | 8.38 | 32.73 | 22.18 | 2.47 | 0.289 | SE | /
M2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:34 | 8.8 | 8.32 | 33.5 | 22.08 | 2.54 | 0.3 | SE | /
M2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:34 | 8.76 | 8.32 | 33.6 | 21.99 | 2.25 | 0.281 | SE | /
M2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.1 | 10:33 | 8.78 | 8.31 | 33.65 | 22.02 | 2.49 | 0.281 | SE | /
M2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.1 | 10:33 | 8.79 | 8.4 | 33.65 | 22.07 | 2.56 | 0.298 | E | /
M2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.2 | 10:32 | 8.74 | 8.41 | 33.51 | 22.08 | 2.36 | 0.268 | E | /
M2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.2 | 10:32 | 8.75 | 8.37 | 33.71 | 22 | 2.24 | 0.277 | SE | /
M3 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:05 | 8.83 | 8.34 | 33.68 | 22.2 | 2.64 | 0.286 | SE | /
M3 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:05 | 8.79 | 8.32 | 33.46 | 22.18 | 2.4 | 0.299 | SE | /
M3 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.3 | 11:04 | 8.87 | 8.31 | 33.48 | 22.14 | 2.66 | 0.289 | SE | /
M3 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.3 | 11:04 | 8.85 | 8.32 | 33.5 | 22.24 | 2.7 | 0.298 | SE | /
M3 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.6 | 11:03 | 8.77 | 8.34 | 33.56 | 22.18 | 2.58 | 0.289 | SE | /
M3 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.6 | 11:03 | 8.82 | 8.36 | 33.6 | 22.18 | 2.36 | 0.292 | SE | /
M4 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:44 | 9.2 | 8.29 | 33.51 | 21.9 | 3.26 | 0.274 | SE | /
M4 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:44 | 9.08 | 8.31 | 33.58 | 21.96 | 3.34 | 0.284 | SE | /
M4 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.6 | 11:43 | 9.22 | 8.29 | 33.61 | 22.01 | 3.55 | 0.297 | SE | /
M4 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.6 | 11:43 | 9.14 | 8.3 | 33.48 | 21.98 | 3.45 | 0.269 | E | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:46 | 8.87 | 8.41 | 32.26 | 22.27 | 3.1 | 0.307 | SE | /
C1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:46 | 8.83 | 8.41 | 32.16 | 22.32 | 3.39 | 0.29 | E | /
C1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.6 | 15:45 | 8.96 | 8.38 | 32.19 | 22.31 | 3.6 | 0.277 | E | /
C1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.6 | 15:45 | 8.87 | 8.39 | 32.24 | 22.24 | 3.63 | 0.283 | SE | /
C1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 22.2 | 15:44 | 8.92 | 8.34 | 32.23 | 22.3 | 3.81 | 0.27 | E | /
C1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 22.2 | 15:44 | 8.96 | 8.38 | 32.13 | 22.3 | 3.72 | 0.303 | E | /
C2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:46 | 8.55 | 8.3 | 33.12 | 22.24 | 4.52 | 0.263 | E | /
C2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:46 | 8.53 | 8.28 | 33.1 | 22.23 | 4.57 | 0.309 | SE | /
C2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.85 | 14:45 | 8.46 | 8.31 | 33.14 | 22.33 | 4.41 | 0.279 | SE | /
C2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.85 | 14:45 | 8.4 | 8.32 | 33.21 | 22.29 | 4.48 | 0.29 | SE | /
C2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.7 | 14:44 | 8.46 | 8.36 | 33.13 | 22.3 | 4.61 | 0.283 | SE | /
C2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.7 | 14:44 | 8.47 | 8.36 | 33.21 | 22.32 | 4.27 | 0.29 | E | /
M1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:16 | 9.06 | 8.4 | 33.14 | 22.22 | 2.69 | 0.285 | SE | /
M1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:16 | 9.06 | 8.38 | 33.12 | 22.22 | 3.09 | 0.271 | SE | /
M1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.35 | 15:15 | 8.91 | 8.35 | 33.1 | 22.22 | 3.12 | 0.269 | E | /
M1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.35 | 15:15 | 8.99 | 8.33 | 33.04 | 22.14 | 3.03 | 0.284 | E | /
M1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.7 | 15:14 | 9.05 | 8.4 | 33.13 | 22.18 | 2.63 | 0.298 | SE | /
M1 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.7 | 15:14 | 9.07 | 8.34 | 33.05 | 22.11 | 2.75 | 0.295 | SE | /
M2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:31 | 8.92 | 8.28 | 32.35 | 22.26 | 4.06 | 0.296 | E | /
M2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:31 | 8.82 | 8.35 | 32.26 | 22.24 | 3.95 | 0.273 | E | /
M2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.7 | 15:30 | 8.91 | 8.29 | 32.22 | 22.23 | 3.75 | 0.307 | SE | /
M2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.7 | 15:30 | 8.75 | 8.33 | 32.26 | 22.2 | 3.92 | 0.274 | SE | /
M2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 12.4 | 15:29 | 8.92 | 8.3 | 32.28 | 22.2 | 4.08 | 0.272 | E | /
M2 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 12.4 | 15:29 | 8.82 | 8.29 | 32.43 | 22.22 | 3.72 | 0.269 | E | /
M3 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:02 | 8.51 | 8.35 | 32.84 | 22.34 | 3.13 | 0.283 | SE | /
M3 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:02 | 8.5 | 8.25 | 32.85 | 22.35 | 3.21 | 0.31 | SE | /
M3 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.2 | 15:01 | 8.48 | 8.26 | 32.83 | 22.25 | 3.51 | 0.303 | SE | /
M3 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.2 | 15:01 | 8.53 | 8.38 | 33.09 | 22.32 | 3.32 | 0.298 | SE | /
M3 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.4 | 15:00 | 8.53 | 8.35 | 32.92 | 22.25 | 3.41 | 0.298 | SE | /
M3 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.4 | 15:00 | 8.43 | 8.4 | 33.05 | 22.24 | 3.35 | 0.283 | E | /
M4 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:04 | 8.44 | 8.25 | 33.45 | 22.37 | 3.7 | 0.294 | E | /
M4 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:04 | 8.58 | 8.4 | 33.35 | 22.31 | 3.32 | 0.274 | E | /
M4 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.3 | 16:03 | 8.48 | 8.25 | 33.39 | 22.3 | 3.69 | 0.288 | SE | /
M4 | 20220331 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.3 | 16:03 | 8.58 | 8.28 | 33.23 | 22.34 | 3.23 | 0.299 | SE | /