## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:02 | 9.19 | 8.06 | 28.71 | 26.94 | 4.1 | 0.263 | SE | /
C1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:02 | 9.19 | 8.09 | 28.8 | 27.06 | 3.98 | 0.278 | SE | /
C1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 9.55 | 8:01 | 9.24 | 8.04 | 28.78 | 26.92 | 4.37 | 0.286 | E | /
C1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 9.55 | 8:01 | 9.29 | 8.08 | 29.01 | 26.92 | 4.25 | 0.288 | E | /
C1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 18.1 | 8:00 | 9.36 | 8.05 | 28.98 | 26.92 | 4.8 | 0.279 | SE | /
C1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 18.1 | 8:00 | 9.36 | 8.03 | 28.71 | 27.11 | 4.58 | 0.297 | SE | /
C2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:08 | 9.1 | 8.19 | 29.63 | 27.12 | 3.41 | 0.297 | E | /
C2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:08 | 9.09 | 8.28 | 29.76 | 27.07 | 3.44 | 0.271 | SE | /
C2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12.4 | 9:07 | 9.04 | 8.27 | 29.73 | 27.08 | 3.39 | 0.263 | SE | /
C2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12.4 | 9:07 | 9.13 | 8.19 | 29.61 | 27.24 | 3.23 | 0.298 | SE | /
C2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 23.8 | 9:06 | 9.03 | 8.27 | 29.39 | 27.14 | 3.33 | 0.281 | SE | /
C2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 23.8 | 9:06 | 9.18 | 8.19 | 29.57 | 27.13 | 3.21 | 0.298 | E | /
M1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:34 | 8.56 | 8.22 | 28.07 | 27.02 | 2.79 | 0.269 | SE | /
M1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:34 | 8.73 | 8.23 | 28.42 | 27.01 | 2.48 | 0.288 | SE | /
M1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.55 | 8:33 | 8.65 | 8.23 | 28.31 | 27.04 | 2.61 | 0.296 | SE | /
M1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.55 | 8:33 | 8.64 | 8.22 | 28.15 | 27.05 | 2.78 | 0.294 | SE | /
M1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.1 | 8:32 | 8.7 | 8.14 | 28.25 | 27 | 2.74 | 0.268 | SE | /
M1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.1 | 8:32 | 8.78 | 8.17 | 28.19 | 27.02 | 2.43 | 0.265 | SE | /
M2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:18 | 8.95 | 8.3 | 29.13 | 26.99 | 2.06 | 0.273 | E | /
M2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:18 | 8.89 | 8.31 | 29.18 | 26.96 | 2.29 | 0.279 | SE | /
M2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 7.05 | 8:17 | 8.77 | 8.28 | 29.05 | 27.1 | 2.15 | 0.28 | SE | /
M2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 7.05 | 8:17 | 8.93 | 8.32 | 29.22 | 27.02 | 2.07 | 0.275 | SE | /
M2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 13.1 | 8:16 | 8.8 | 8.27 | 28.83 | 27.02 | 2.32 | 0.298 | SE | /
M2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 13.1 | 8:16 | 8.93 | 8.32 | 29.01 | 26.95 | 2.33 | 0.3 | SE | /
M3 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:52 | 9.25 | 8.1 | 28.54 | 26.87 | 3.19 | 0.296 | SE | /
M3 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:52 | 9.19 | 8.08 | 28.36 | 26.84 | 3.35 | 0.276 | SE | /
M3 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.8 | 8:51 | 9.24 | 8.06 | 28.75 | 26.88 | 3.06 | 0.284 | SE | /
M3 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.8 | 8:51 | 9.32 | 8.1 | 28.82 | 26.95 | 3.04 | 0.293 | E | /
M3 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.6 | 8:50 | 9.2 | 8.13 | 28.66 | 26.89 | 3.11 | 0.278 | E | /
M3 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.6 | 8:50 | 9.18 | 8.11 | 28.41 | 26.97 | 3.3 | 0.281 | E | /
M4 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:26 | 8.85 | 8.24 | 28.36 | 27.17 | 2.31 | 0.295 | SE | /
M4 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:26 | 8.96 | 8.32 | 28.41 | 27.13 | 2.4 | 0.266 | SE | /
M4 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.8 | 9:25 | 8.86 | 8.29 | 28.43 | 27.2 | 2.2 | 0.287 | SE | /
M4 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.8 | 9:25 | 8.89 | 8.34 | 28.09 | 27.1 | 2.28 | 0.273 | SE | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:01 | 8.61 | 8.35 | 28.99 | 27.74 | 3.95 | 0.282 | SE | /
C1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:01 | 8.62 | 8.26 | 28.93 | 27.5 | 3.86 | 0.272 | SE | /
C1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.65 | 14:00 | 8.56 | 8.3 | 28.83 | 27.57 | 4.12 | 0.289 | SE | /
C1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.65 | 14:00 | 8.51 | 8.26 | 28.75 | 27.66 | 4.5 | 0.31 | SE | /
C1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.3 | 13:59 | 8.56 | 8.27 | 28.99 | 27.7 | 4.08 | 0.278 | SE | /
C1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.3 | 13:59 | 8.68 | 8.26 | 29.05 | 27.62 | 4.24 | 0.307 | SE | /
C2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:01 | 8.82 | 8.13 | 29.17 | 27.72 | 5.11 | 0.305 | E | /
C2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:01 | 8.96 | 8.07 | 29.13 | 27.54 | 4.93 | 0.268 | E | /
C2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.45 | 13:00 | 8.87 | 8.13 | 29.05 | 27.58 | 5.13 | 0.277 | SE | /
C2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.45 | 13:00 | 9.05 | 8.15 | 28.97 | 27.52 | 5.48 | 0.309 | E | /
C2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.9 | 12:59 | 8.97 | 8.09 | 29.23 | 27.75 | 5.27 | 0.291 | E | /
C2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.9 | 12:59 | 8.82 | 8.13 | 29.19 | 27.65 | 5.2 | 0.306 | E | /
M1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:31 | 8.88 | 8.16 | 29.39 | 27.46 | 3.12 | 0.291 | E | /
M1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:31 | 8.93 | 8.14 | 29.52 | 27.4 | 3.54 | 0.271 | SE | /
M1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.25 | 13:30 | 8.86 | 8.2 | 29.45 | 27.33 | 3.6 | 0.304 | E | /
M1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.25 | 13:30 | 8.9 | 8.13 | 29.56 | 27.53 | 3.62 | 0.281 | SE | /
M1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.5 | 13:29 | 8.8 | 8.14 | 29.52 | 27.28 | 3.48 | 0.307 | E | /
M1 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.5 | 13:29 | 8.97 | 8.21 | 29.45 | 27.52 | 3.56 | 0.295 | E | /
M2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:46 | 8.61 | 8.3 | 28.8 | 27.37 | 3.43 | 0.308 | SE | /
M2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:46 | 8.49 | 8.3 | 28.69 | 27.43 | 3.57 | 0.309 | SE | /
M2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.15 | 13:45 | 8.46 | 8.3 | 28.88 | 27.51 | 3.63 | 0.265 | SE | /
M2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.15 | 13:45 | 8.47 | 8.2 | 28.72 | 27.54 | 3.81 | 0.273 | SE | /
M2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 11.3 | 13:44 | 8.52 | 8.3 | 28.92 | 27.47 | 3.92 | 0.265 | SE | /
M2 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 11.3 | 13:44 | 8.49 | 8.25 | 28.72 | 27.33 | 3.79 | 0.311 | SE | /
M3 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:15 | 8.96 | 8.1 | 28.58 | 27.32 | 3.65 | 0.292 | E | /
M3 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:15 | 8.93 | 8.07 | 28.62 | 27.45 | 4.01 | 0.286 | E | /
M3 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.25 | 13:14 | 8.98 | 8.11 | 28.47 | 27.3 | 3.9 | 0.263 | E | /
M3 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.25 | 13:14 | 8.91 | 8.1 | 28.38 | 27.33 | 3.74 | 0.297 | SE | /
M3 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.5 | 13:13 | 8.81 | 8.03 | 28.57 | 27.49 | 3.67 | 0.271 | SE | /
M3 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.5 | 13:13 | 9.05 | 8.12 | 28.54 | 27.4 | 3.63 | 0.288 | SE | /
M4 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:18 | 8.17 | 8.18 | 29.19 | 27.54 | 3.2 | 0.298 | SE | /
M4 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:18 | 8.22 | 8.08 | 29.16 | 27.65 | 3.13 | 0.281 | SE | /
M4 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 3.5 | 14:17 | 8.31 | 8.14 | 29.32 | 27.57 | 3.19 | 0.293 | E | /
M4 | 20220426 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 3.5 | 14:17 | 8.35 | 8.09 | 29.38 | 27.67 | 3.36 | 0.296 | SE | /