## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:53 | 8.86 | 8.17 | 31.36 | 26 | 6.14 | 0.284 | SE | /
C1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:53 | 8.85 | 8.21 | 31.34 | 25.84 | 6.46 | 0.288 | SE | /
C1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.2 | 12:52 | 8.99 | 8.22 | 31.16 | 25.92 | 6.88 | 0.282 | SE | /
C1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.2 | 12:52 | 8.9 | 8.23 | 31.39 | 25.88 | 6.35 | 0.263 | SE | /
C1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 19.4 | 12:51 | 8.99 | 8.18 | 31.43 | 26 | 7.1 | 0.295 | E | /
C1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 19.4 | 12:51 | 8.99 | 8.2 | 31.37 | 25.95 | 7.11 | 0.266 | SE | /
C2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 14:10 | 8.78 | 8.12 | 31.2 | 25.98 | 5.32 | 0.297 | E | /
C2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 14:10 | 8.72 | 8.15 | 31.25 | 25.99 | 5.55 | 0.269 | SE | /
C2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12.35 | 14:09 | 8.82 | 8.14 | 31.33 | 26.11 | 5.65 | 0.292 | SE | /
C2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12.35 | 14:09 | 8.81 | 8.23 | 31.44 | 26.01 | 5.66 | 0.272 | E | /
C2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 23.7 | 14:08 | 8.73 | 8.22 | 31.47 | 26.05 | 5.88 | 0.274 | SE | /
C2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 23.7 | 14:08 | 8.77 | 8.18 | 31.3 | 26 | 6.03 | 0.295 | SE | /
M1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:34 | 8.52 | 8.25 | 31.69 | 25.79 | 5.13 | 0.278 | SE | /
M1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:34 | 8.61 | 8.26 | 31.91 | 25.69 | 5.23 | 0.291 | E | /
M1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.45 | 13:33 | 8.66 | 8.2 | 31.79 | 25.67 | 5.13 | 0.291 | SE | /
M1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.45 | 13:33 | 8.59 | 8.23 | 31.72 | 25.78 | 5.46 | 0.275 | SE | /
M1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.9 | 13:32 | 8.59 | 8.16 | 31.98 | 25.68 | 5.45 | 0.289 | SE | /
M1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.9 | 13:32 | 8.64 | 8.19 | 32 | 25.75 | 5.52 | 0.273 | E | /
M2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:12 | 8.65 | 8.02 | 31.34 | 25.76 | 5.29 | 0.265 | SE | /
M2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:12 | 8.72 | 8.03 | 31.37 | 25.77 | 5.3 | 0.264 | E | /
M2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.05 | 13:11 | 8.69 | 8.02 | 31.41 | 25.84 | 5.03 | 0.301 | SE | /
M2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.05 | 13:11 | 8.64 | 8.05 | 31.45 | 25.69 | 5.36 | 0.298 | SE | /
M2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.1 | 13:10 | 8.72 | 8.03 | 31.34 | 25.77 | 5.15 | 0.278 | E | /
M2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.1 | 13:10 | 8.68 | 8.03 | 31.42 | 25.8 | 4.98 | 0.298 | SE | /
M3 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:51 | 8.94 | 8.22 | 31.43 | 25.7 | 4.84 | 0.299 | SE | /
M3 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:51 | 8.98 | 8.26 | 31.24 | 25.76 | 4.7 | 0.273 | E | /
M3 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.35 | 13:50 | 8.97 | 8.28 | 31.21 | 25.77 | 4.75 | 0.275 | SE | /
M3 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.35 | 13:50 | 8.96 | 8.21 | 31.3 | 25.7 | 4.74 | 0.271 | SE | /
M3 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.7 | 13:49 | 8.99 | 8.16 | 31.54 | 25.84 | 4.78 | 0.268 | E | /
M3 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.7 | 13:49 | 8.92 | 8.16 | 31.35 | 25.81 | 4.63 | 0.297 | E | /
M4 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 14:30 | 8.11 | 8.2 | 32.32 | 25.84 | 3.65 | 0.293 | E | /
M4 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 14:30 | 8.11 | 8.16 | 32.25 | 25.91 | 3.35 | 0.268 | SE | /
M4 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.8 | 14:29 | 8 | 8.24 | 32.45 | 25.85 | 3.36 | 0.276 | E | /
M4 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.8 | 14:29 | 8.15 | 8.19 | 32.38 | 25.9 | 3.77 | 0.28 | SE | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:15 | 8.08 | 8.15 | 32.04 | 26.04 | 5.81 | 0.295 | E | /
C1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:15 | 8.03 | 8.23 | 32.04 | 26.04 | 5.46 | 0.29 | SE | /
C1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.6 | 9:14 | 8.03 | 8.23 | 31.82 | 26.09 | 5.68 | 0.31 | SE | /
C1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.6 | 9:14 | 8.09 | 8.21 | 31.89 | 26.2 | 5.48 | 0.298 | SE | /
C1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 22.2 | 9:13 | 7.99 | 8.25 | 31.77 | 26.06 | 6.18 | 0.298 | SE | /
C1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 22.2 | 9:13 | 7.94 | 8.15 | 32.05 | 26.09 | 5.91 | 0.28 | E | /
C2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:02 | 8.17 | 8.09 | 30.86 | 25.88 | 6.7 | 0.311 | SE | /
C2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:02 | 8.35 | 8.1 | 31.02 | 25.93 | 6.54 | 0.264 | SE | /
C2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.05 | 8:01 | 8.41 | 8.18 | 30.94 | 25.92 | 6.89 | 0.272 | E | /
C2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.05 | 8:01 | 8.36 | 8.13 | 31.06 | 25.96 | 7.23 | 0.266 | E | /
C2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.1 | 8:00 | 8.28 | 8.08 | 31.19 | 25.95 | 7.33 | 0.292 | SE | /
C2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.1 | 8:00 | 8.17 | 8.14 | 31.05 | 25.89 | 7.37 | 0.268 | SE | /
M1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:40 | 8.09 | 8.2 | 32.59 | 26.09 | 6.46 | 0.296 | SE | /
M1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:40 | 8.1 | 8.18 | 32.3 | 26.05 | 6.44 | 0.29 | E | /
M1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.3 | 8:39 | 8.06 | 8.21 | 32.38 | 25.95 | 6.4 | 0.304 | SE | /
M1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.3 | 8:39 | 8.11 | 8.14 | 32.54 | 26.01 | 6.57 | 0.288 | SE | /
M1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.6 | 8:38 | 8.08 | 8.15 | 32.56 | 26.02 | 6.35 | 0.274 | SE | /
M1 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.6 | 8:38 | 8.15 | 8.11 | 32.39 | 26.06 | 6.5 | 0.288 | E | /
M2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:56 | 8.23 | 8.07 | 31.03 | 26.05 | 5.18 | 0.274 | SE | /
M2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:56 | 8.25 | 8.09 | 31.06 | 26.04 | 4.99 | 0.265 | E | /
M2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.05 | 8:55 | 8.2 | 8.08 | 31.21 | 25.95 | 5.31 | 0.263 | SE | /
M2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.05 | 8:55 | 8.29 | 8.1 | 30.98 | 26 | 4.84 | 0.272 | SE | /
M2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 11.1 | 8:54 | 8.06 | 8.11 | 31.3 | 26.03 | 5.1 | 0.272 | E | /
M2 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 11.1 | 8:54 | 8.09 | 8.04 | 31.05 | 25.94 | 5.28 | 0.31 | SE | /
M3 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:20 | 7.97 | 8.03 | 32.11 | 25.92 | 5.61 | 0.265 | E | /
M3 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:20 | 7.97 | 8.01 | 32.14 | 26.05 | 5.61 | 0.294 | SE | /
M3 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.45 | 8:19 | 8.16 | 8.02 | 31.94 | 25.94 | 5.83 | 0.276 | SE | /
M3 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.45 | 8:19 | 8.17 | 8.05 | 32.24 | 26.09 | 5.94 | 0.308 | SE | /
M3 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.9 | 8:18 | 8.11 | 7.93 | 32.04 | 26.09 | 5.83 | 0.305 | SE | /
M3 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.9 | 8:18 | 8.13 | 7.94 | 32.2 | 25.92 | 6.02 | 0.292 | SE | /
M4 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:34 | 8.73 | 8.14 | 31.49 | 26.15 | 4.82 | 0.266 | SE | /
M4 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:34 | 8.65 | 8.18 | 31.55 | 26.11 | 4.94 | 0.282 | E | /
M4 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.3 | 9:33 | 8.59 | 8.2 | 31.4 | 26.07 | 4.86 | 0.298 | SE | /
M4 | 20220519 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.3 | 9:33 | 8.74 | 8.17 | 31.51 | 26.05 | 4.75 | 0.303 | SE | /