## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:02 | 9.11 | 8.3 | 31.9 | 29.72 | 4.66 | 0.271 | E | /
C1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:02 | 9.2 | 8.31 | 31.9 | 29.8 | 4.37 | 0.283 | SE | /
C1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.05 | 8:01 | 9.19 | 8.26 | 31.62 | 29.7 | 4.88 | 0.269 | SE | /
C1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.05 | 8:01 | 9.24 | 8.32 | 31.84 | 29.73 | 4.59 | 0.295 | SE | /
C1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21.1 | 8:00 | 9.04 | 8.28 | 31.96 | 29.79 | 5.12 | 0.265 | SE | /
C1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21.1 | 8:00 | 9.27 | 8.27 | 31.76 | 29.84 | 4.87 | 0.293 | SE | /
C2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:10 | 8.14 | 8.26 | 32.28 | 29.64 | 4.02 | 0.293 | SE | /
C2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:10 | 8.17 | 8.22 | 32.14 | 29.72 | 3.99 | 0.299 | SE | /
C2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.85 | 9:09 | 8.11 | 8.26 | 31.84 | 29.78 | 4.26 | 0.287 | E | /
C2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.85 | 9:09 | 8.05 | 8.21 | 31.91 | 29.61 | 3.96 | 0.268 | SE | /
C2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 22.7 | 9:08 | 8.12 | 8.25 | 32.09 | 29.67 | 4.08 | 0.279 | E | /
C2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 22.7 | 9:08 | 8.26 | 8.24 | 32.15 | 29.6 | 4.09 | 0.275 | SE | /
M1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:37 | 8.72 | 8.17 | 31.28 | 29.66 | 2.84 | 0.282 | SE | /
M1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:37 | 8.71 | 8.23 | 31.16 | 29.65 | 2.89 | 0.284 | SE | /
M1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.65 | 8:36 | 8.79 | 8.18 | 31.25 | 29.73 | 2.83 | 0.278 | E | /
M1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.65 | 8:36 | 8.68 | 8.15 | 31.08 | 29.71 | 2.63 | 0.273 | SE | /
M1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.3 | 8:35 | 8.85 | 8.16 | 30.93 | 29.73 | 2.83 | 0.274 | E | /
M1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.3 | 8:35 | 8.9 | 8.18 | 31.21 | 29.61 | 2.87 | 0.291 | SE | /
M2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:20 | 8.13 | 8.19 | 31.32 | 29.72 | 2.45 | 0.268 | E | /
M2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:20 | 8.19 | 8.19 | 31.41 | 29.86 | 2.7 | 0.276 | SE | /
M2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6 | 8:19 | 8.17 | 8.17 | 31.41 | 29.85 | 2.7 | 0.288 | SE | /
M2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6 | 8:19 | 8.18 | 8.17 | 31.57 | 29.83 | 2.47 | 0.281 | E | /
M2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11 | 8:18 | 8.34 | 8.22 | 31.23 | 29.83 | 2.48 | 0.291 | SE | /
M2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11 | 8:18 | 8.34 | 8.18 | 31.21 | 29.63 | 2.47 | 0.298 | SE | /
M3 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:53 | 8.64 | 8.23 | 31.4 | 29.76 | 4.28 | 0.281 | SE | /
M3 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:53 | 8.82 | 8.2 | 31.31 | 29.85 | 4.36 | 0.29 | E | /
M3 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.7 | 8:52 | 8.62 | 8.21 | 31.17 | 29.96 | 4.49 | 0.272 | E | /
M3 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.7 | 8:52 | 8.87 | 8.17 | 31.25 | 29.79 | 4.29 | 0.28 | SE | /
M3 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.4 | 8:51 | 8.71 | 8.14 | 31.39 | 29.75 | 4.43 | 0.268 | E | /
M3 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.4 | 8:51 | 8.65 | 8.17 | 31.18 | 29.8 | 4.29 | 0.27 | E | /
M4 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:30 | 8.53 | 8.15 | 31.63 | 29.78 | 3.9 | 0.296 | SE | /
M4 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:30 | 8.67 | 8.17 | 31.61 | 29.75 | 4.07 | 0.291 | SE | /
M4 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.4 | 9:29 | 8.66 | 8.21 | 31.52 | 29.74 | 4.04 | 0.285 | E | /
M4 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.4 | 9:29 | 8.5 | 8.21 | 31.75 | 29.76 | 3.7 | 0.298 | E | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:38 | 8.94 | 8.23 | 31.81 | 29.76 | 4.07 | 0.31 | SE | /
C1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:38 | 8.72 | 8.21 | 31.42 | 29.66 | 3.88 | 0.285 | SE | /
C1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11 | 12:37 | 8.8 | 8.3 | 31.73 | 29.59 | 4.27 | 0.284 | E | /
C1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11 | 12:37 | 8.83 | 8.2 | 31.72 | 29.65 | 4.04 | 0.27 | SE | /
C1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21 | 12:36 | 8.9 | 8.21 | 31.87 | 29.54 | 4.22 | 0.277 | E | /
C1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21 | 12:36 | 8.81 | 8.2 | 31.63 | 29.74 | 4.09 | 0.264 | SE | /
C2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 11:28 | 8.89 | 8.23 | 31.5 | 29.94 | 4.33 | 0.308 | SE | /
C2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 11:28 | 8.8 | 8.21 | 31.4 | 29.76 | 4.57 | 0.272 | SE | /
C2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 12.25 | 11:27 | 8.9 | 8.22 | 31.67 | 29.94 | 4.64 | 0.306 | E | /
C2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 12.25 | 11:27 | 8.81 | 8.27 | 31.5 | 29.96 | 4.75 | 0.308 | E | /
C2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 23.5 | 11:26 | 8.78 | 8.22 | 31.64 | 29.98 | 4.86 | 0.271 | SE | /
C2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 23.5 | 11:26 | 8.74 | 8.2 | 31.48 | 29.85 | 4.9 | 0.283 | E | /
M1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:01 | 8.27 | 8.19 | 31.01 | 29.76 | 3.78 | 0.271 | E | /
M1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:01 | 8.41 | 8.21 | 31.1 | 29.73 | 3.61 | 0.299 | E | /
M1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.4 | 12:00 | 8.38 | 8.2 | 31.01 | 29.85 | 3.88 | 0.298 | SE | /
M1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.4 | 12:00 | 8.41 | 8.22 | 31.11 | 29.87 | 3.85 | 0.288 | SE | /
M1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.8 | 11:59 | 8.24 | 8.16 | 30.93 | 29.93 | 3.61 | 0.269 | SE | /
M1 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.8 | 11:59 | 8.45 | 8.22 | 31.15 | 29.76 | 3.74 | 0.306 | SE | /
M2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:18 | 8.33 | 8.23 | 31.11 | 29.8 | 2.55 | 0.294 | SE | /
M2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:18 | 8.28 | 8.19 | 31.29 | 29.87 | 2.49 | 0.276 | SE | /
M2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 7.05 | 12:17 | 8.45 | 8.25 | 31.03 | 29.87 | 2.75 | 0.282 | SE | /
M2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 7.05 | 12:17 | 8.47 | 8.19 | 30.94 | 29.91 | 2.74 | 0.301 | SE | /
M2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 13.1 | 12:16 | 8.36 | 8.25 | 31.04 | 29.95 | 2.32 | 0.268 | SE | /
M2 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 13.1 | 12:16 | 8.25 | 8.22 | 31.14 | 29.84 | 2.67 | 0.276 | E | /
M3 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 11:44 | 9.12 | 8.21 | 31.1 | 29.72 | 2.3 | 0.294 | SE | /
M3 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 11:44 | 9.01 | 8.21 | 31.13 | 29.71 | 2.68 | 0.309 | E | /
M3 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.7 | 11:43 | 9.01 | 8.22 | 31.07 | 29.75 | 2.67 | 0.284 | E | /
M3 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.7 | 11:43 | 9.06 | 8.18 | 30.94 | 29.68 | 2.34 | 0.281 | SE | /
M3 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.4 | 11:42 | 9 | 8.21 | 31.24 | 29.68 | 2.43 | 0.291 | E | /
M3 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.4 | 11:42 | 9.14 | 8.28 | 31.06 | 29.61 | 2.43 | 0.302 | SE | /
M4 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:57 | 8.71 | 8.26 | 31.02 | 29.82 | 2.73 | 0.291 | SE | /
M4 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:57 | 8.67 | 8.29 | 30.93 | 29.9 | 2.72 | 0.311 | E | /
M4 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.3 | 12:56 | 8.64 | 8.25 | 31.11 | 29.89 | 2.69 | 0.276 | SE | /
M4 | 20220806 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.3 | 12:56 | 8.49 | 8.24 | 31.05 | 29.71 | 3.11 | 0.301 | SE | /