## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:49 | 8.94 | 8.29 | 29.37 | 27.85 | 3.6 | 0.278 | E | /
C1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:49 | 8.97 | 8.32 | 29.16 | 27.92 | 3.54 | 0.273 | E | /
C1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 9.9 | 9:48 | 8.97 | 8.26 | 29.25 | 28.02 | 3.96 | 0.292 | SE | /
C1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 9.9 | 9:48 | 8.97 | 8.27 | 29.48 | 27.89 | 3.88 | 0.276 | SE | /
C1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 18.8 | 9:47 | 9.02 | 8.25 | 29.29 | 27.88 | 4.39 | 0.264 | E | /
C1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 18.8 | 9:47 | 9.03 | 8.3 | 29.5 | 27.98 | 4.27 | 0.291 | SE | /
C2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:59 | 8.82 | 8.19 | 29.51 | 28.11 | 3.18 | 0.285 | SE | /
C2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:59 | 8.73 | 8.23 | 29.58 | 28.27 | 2.97 | 0.293 | SE | /
C2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12 | 10:58 | 8.9 | 8.15 | 29.62 | 28.14 | 3.59 | 0.299 | SE | /
C2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12 | 10:58 | 8.78 | 8.2 | 29.29 | 28.21 | 3.36 | 0.264 | E | /
C2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 23 | 10:57 | 8.76 | 8.23 | 29.29 | 28.22 | 3.74 | 0.287 | SE | /
C2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 23 | 10:57 | 8.89 | 8.18 | 29.42 | 28.25 | 3.87 | 0.268 | SE | /
M1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:22 | 9.5 | 8.15 | 28.98 | 27.85 | 3.29 | 0.289 | E | /
M1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:22 | 9.62 | 8.16 | 29.1 | 27.75 | 3.28 | 0.279 | SE | /
M1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.55 | 10:21 | 9.6 | 8.14 | 29.04 | 27.81 | 3.44 | 0.268 | E | /
M1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.55 | 10:21 | 9.46 | 8.13 | 29.06 | 27.84 | 3.27 | 0.286 | E | /
M1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.1 | 10:20 | 9.56 | 8.14 | 28.75 | 27.86 | 3.22 | 0.292 | SE | /
M1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.1 | 10:20 | 9.56 | 8.16 | 28.96 | 27.79 | 3.39 | 0.287 | SE | /
M2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:05 | 8.28 | 8.19 | 29.02 | 28.1 | 2.71 | 0.282 | SE | /
M2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:05 | 8.26 | 8.16 | 28.85 | 28.07 | 2.75 | 0.295 | E | /
M2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.85 | 10:04 | 8.32 | 8.18 | 28.96 | 28.22 | 2.83 | 0.285 | E | /
M2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.85 | 10:04 | 8.28 | 8.18 | 28.87 | 28.22 | 2.64 | 0.288 | SE | /
M2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 12.7 | 10:03 | 8.26 | 8.17 | 29.13 | 28.04 | 2.66 | 0.301 | SE | /
M2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 12.7 | 10:03 | 8.27 | 8.16 | 28.77 | 28.16 | 2.77 | 0.277 | SE | /
M3 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:42 | 8.47 | 8.19 | 30.16 | 28 | 2.76 | 0.286 | SE | /
M3 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:42 | 8.72 | 8.22 | 30.08 | 28.15 | 3.16 | 0.273 | SE | /
M3 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.45 | 10:41 | 8.73 | 8.14 | 29.82 | 28 | 2.92 | 0.264 | SE | /
M3 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.45 | 10:41 | 8.78 | 8.19 | 30.04 | 28.02 | 2.84 | 0.3 | E | /
M3 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.9 | 10:40 | 8.72 | 8.19 | 30.03 | 28.09 | 3.11 | 0.267 | SE | /
M3 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.9 | 10:40 | 8.77 | 8.17 | 29.98 | 28.15 | 3.24 | 0.285 | SE | /
M4 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:20 | 8.61 | 8.27 | 29.48 | 28.15 | 2.65 | 0.265 | SE | /
M4 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:20 | 8.58 | 8.23 | 29.67 | 28.14 | 2.29 | 0.277 | SE | /
M4 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.5 | 11:19 | 8.64 | 8.19 | 29.58 | 28.07 | 2.53 | 0.294 | E | /
M4 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.5 | 11:19 | 8.62 | 8.21 | 29.46 | 28.02 | 2.37 | 0.295 | E | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:54 | 9.63 | 8.17 | 28.54 | 28.21 | 4.59 | 0.285 | SE | /
C1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:54 | 9.75 | 8.15 | 28.73 | 28.29 | 4.29 | 0.282 | SE | /
C1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10 | 16:53 | 9.76 | 8.16 | 28.45 | 28.25 | 4.5 | 0.308 | SE | /
C1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10 | 16:53 | 9.68 | 8.14 | 28.43 | 28.14 | 4.72 | 0.301 | E | /
C1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 19 | 16:52 | 9.63 | 8.13 | 28.51 | 28.12 | 4.84 | 0.31 | SE | /
C1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 19 | 16:52 | 9.62 | 8.15 | 28.39 | 28.26 | 4.99 | 0.273 | E | /
C2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:45 | 9.09 | 8.25 | 28.17 | 28.1 | 4.45 | 0.268 | E | /
C2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:45 | 9.09 | 8.32 | 28.16 | 28.13 | 4.67 | 0.269 | SE | /
C2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 12.6 | 15:44 | 9.08 | 8.26 | 28.08 | 28.25 | 5.06 | 0.277 | SE | /
C2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 12.6 | 15:44 | 9.04 | 8.28 | 28.12 | 28.25 | 4.98 | 0.264 | SE | /
C2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 24.2 | 15:43 | 9.01 | 8.27 | 28.21 | 28.25 | 5.71 | 0.279 | SE | /
C2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 24.2 | 15:43 | 9.09 | 8.29 | 28.28 | 28.11 | 5.64 | 0.297 | SE | /
M1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:18 | 8.63 | 8.28 | 29.28 | 28.12 | 3.74 | 0.308 | E | /
M1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:18 | 8.63 | 8.26 | 29.39 | 27.98 | 3.28 | 0.27 | SE | /
M1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.5 | 16:17 | 8.65 | 8.23 | 29.3 | 28.02 | 3.56 | 0.28 | SE | /
M1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.5 | 16:17 | 8.58 | 8.25 | 29.28 | 28 | 3.29 | 0.294 | SE | /
M1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6 | 16:16 | 8.6 | 8.3 | 29.3 | 28.01 | 3.53 | 0.29 | SE | /
M1 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6 | 16:16 | 8.65 | 8.24 | 29.21 | 28.08 | 3.71 | 0.275 | SE | /
M2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:37 | 8.87 | 8.36 | 29 | 28.21 | 3.49 | 0.294 | E | /
M2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:37 | 8.96 | 8.32 | 29.03 | 28.26 | 3.43 | 0.311 | SE | /
M2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.95 | 16:36 | 8.85 | 8.35 | 29.06 | 28.22 | 3.53 | 0.27 | SE | /
M2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.95 | 16:36 | 8.86 | 8.33 | 29.01 | 28.24 | 3.62 | 0.282 | SE | /
M2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 12.9 | 16:35 | 8.96 | 8.32 | 28.84 | 28.17 | 3.37 | 0.304 | E | /
M2 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 12.9 | 16:35 | 8.93 | 8.36 | 29.15 | 28.22 | 3.65 | 0.294 | E | /
M3 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:01 | 9.57 | 8.29 | 29.22 | 28.09 | 3.49 | 0.276 | E | /
M3 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:01 | 9.57 | 8.27 | 28.86 | 28.05 | 3.39 | 0.277 | SE | /
M3 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.5 | 16:00 | 9.62 | 8.26 | 28.87 | 27.99 | 3.21 | 0.29 | E | /
M3 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.5 | 16:00 | 9.64 | 8.32 | 28.92 | 28.14 | 3.71 | 0.283 | SE | /
M3 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6 | 15:59 | 9.64 | 8.28 | 29.13 | 28.13 | 3.36 | 0.267 | E | /
M3 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6 | 15:59 | 9.49 | 8.33 | 28.86 | 28.07 | 3.67 | 0.285 | SE | /
M4 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 17:13 | 8.34 | 8.25 | 27.93 | 27.92 | 2.75 | 0.311 | E | /
M4 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 17:13 | 8.44 | 8.33 | 27.97 | 28.03 | 2.97 | 0.305 | SE | /
M4 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.6 | 17:12 | 8.31 | 8.33 | 28.05 | 27.93 | 2.85 | 0.279 | SE | /
M4 | 20220811 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.6 | 17:12 | 8.48 | 8.33 | 28.1 | 27.99 | 2.93 | 0.266 | E | /