## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:55 | 8.65 | 8.25 | 31.97 | 26.39 | 4.21 | 0.28 | E | /
C1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:55 | 8.56 | 8.24 | 31.99 | 26.42 | 4.37 | 0.276 | SE | /
C1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11 | 12:54 | 8.65 | 8.28 | 31.91 | 26.3 | 4.26 | 0.272 | SE | /
C1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11 | 12:54 | 8.57 | 8.21 | 31.92 | 26.32 | 4.54 | 0.279 | SE | /
C1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21 | 12:53 | 8.66 | 8.22 | 32 | 26.35 | 4.84 | 0.274 | E | /
C1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21 | 12:53 | 8.62 | 8.26 | 31.98 | 26.3 | 4.67 | 0.289 | E | /
C2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 14:01 | 8.04 | 8.15 | 32.15 | 26.76 | 4.18 | 0.288 | SE | /
C2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 14:01 | 8.1 | 8.15 | 32.16 | 26.65 | 4 | 0.273 | SE | /
C2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11 | 14:00 | 7.99 | 8.13 | 32.09 | 26.65 | 4.06 | 0.269 | SE | /
C2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11 | 14:00 | 8.06 | 8.13 | 32.1 | 26.59 | 4.14 | 0.263 | E | /
C2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21 | 13:59 | 8.01 | 8.16 | 32.15 | 26.6 | 4.15 | 0.292 | SE | /
C2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21 | 13:59 | 8.14 | 8.14 | 32.12 | 26.6 | 4.18 | 0.264 | SE | /
M1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:26 | 8.12 | 8.12 | 32 | 26.66 | 3.09 | 0.277 | SE | /
M1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:26 | 8.09 | 8.16 | 31.91 | 26.61 | 2.78 | 0.264 | SE | /
M1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.45 | 13:25 | 8.18 | 8.15 | 32.04 | 26.76 | 3.17 | 0.282 | E | /
M1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.45 | 13:25 | 8.18 | 8.16 | 31.95 | 26.56 | 2.86 | 0.286 | SE | /
M1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.9 | 13:24 | 8.18 | 8.14 | 32.02 | 26.7 | 3.19 | 0.285 | SE | /
M1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.9 | 13:24 | 8.16 | 8.15 | 31.99 | 26.75 | 2.91 | 0.275 | SE | /
M2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:11 | 8.41 | 8.25 | 31.32 | 26.68 | 2.51 | 0.3 | SE | /
M2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:11 | 8.36 | 8.22 | 31.36 | 26.66 | 2.52 | 0.272 | E | /
M2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 5.95 | 13:10 | 8.38 | 8.22 | 31.24 | 26.65 | 2.6 | 0.269 | E | /
M2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 5.95 | 13:10 | 8.46 | 8.26 | 31.34 | 26.69 | 2.39 | 0.266 | E | /
M2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 10.9 | 13:09 | 8.34 | 8.21 | 31.36 | 26.59 | 2.59 | 0.268 | SE | /
M2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 10.9 | 13:09 | 8.33 | 8.22 | 31.28 | 26.65 | 2.46 | 0.301 | SE | /
M3 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:42 | 8.1 | 8.14 | 32.68 | 26.39 | 3.85 | 0.298 | SE | /
M3 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:42 | 8.12 | 8.16 | 32.62 | 26.27 | 3.79 | 0.286 | SE | /
M3 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.2 | 13:41 | 8 | 8.18 | 32.62 | 26.28 | 3.71 | 0.278 | SE | /
M3 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.2 | 13:41 | 7.97 | 8.14 | 32.65 | 26.32 | 3.52 | 0.278 | E | /
M3 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.4 | 13:40 | 8.05 | 8.16 | 32.68 | 26.44 | 3.87 | 0.282 | E | /
M3 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.4 | 13:40 | 8 | 8.16 | 32.54 | 26.42 | 3.82 | 0.27 | SE | /
M4 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:33 | 8.34 | 8.27 | 32.46 | 26.73 | 3.91 | 0.287 | E | /
M4 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:33 | 8.37 | 8.25 | 32.5 | 26.58 | 3.77 | 0.288 | SE | /
M4 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.5 | 13:32 | 8.4 | 8.24 | 32.42 | 26.55 | 3.53 | 0.3 | E | /
M4 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.5 | 13:32 | 8.45 | 8.26 | 32.49 | 26.7 | 4 | 0.267 | E | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:11 | 8.08 | 8.28 | 31.58 | 26.34 | 3.77 | 0.263 | SE | /
C1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:11 | 7.97 | 8.28 | 31.55 | 26.21 | 3.32 | 0.311 | E | /
C1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.65 | 9:10 | 8.08 | 8.26 | 31.57 | 26.18 | 3.62 | 0.308 | SE | /
C1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.65 | 9:10 | 8.02 | 8.33 | 31.51 | 26.16 | 3.74 | 0.304 | E | /
C1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 22.3 | 9:09 | 8.07 | 8.3 | 31.54 | 26.14 | 3.81 | 0.308 | E | /
C1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 22.3 | 9:09 | 8.05 | 8.27 | 31.63 | 26.31 | 3.96 | 0.295 | E | /
C2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:02 | 8.09 | 8.17 | 31.57 | 26.43 | 3.66 | 0.276 | SE | /
C2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:02 | 8.13 | 8.14 | 31.59 | 26.41 | 3.7 | 0.293 | SE | /
C2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 12.35 | 8:01 | 8.08 | 8.16 | 31.57 | 26.57 | 4.27 | 0.3 | E | /
C2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 12.35 | 8:01 | 8.18 | 8.18 | 31.65 | 26.53 | 4.05 | 0.285 | SE | /
C2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 23.7 | 8:00 | 8.07 | 8.16 | 31.64 | 26.41 | 4.67 | 0.31 | E | /
C2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 23.7 | 8:00 | 8.11 | 8.22 | 31.64 | 26.5 | 4.41 | 0.294 | SE | /
M1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:34 | 8.1 | 8.23 | 31.59 | 26.46 | 3.94 | 0.3 | E | /
M1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:34 | 8.05 | 8.16 | 31.66 | 26.49 | 3.81 | 0.265 | E | /
M1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.25 | 8:33 | 8.05 | 8.24 | 31.66 | 26.43 | 4.08 | 0.293 | SE | /
M1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.25 | 8:33 | 8.1 | 8.2 | 31.61 | 26.37 | 3.75 | 0.281 | SE | /
M1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.5 | 8:32 | 8.09 | 8.2 | 31.53 | 26.37 | 3.75 | 0.277 | E | /
M1 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.5 | 8:32 | 8.09 | 8.23 | 31.56 | 26.4 | 3.82 | 0.282 | SE | /
M2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:51 | 8.46 | 8.18 | 32.65 | 26.33 | 2.7 | 0.268 | E | /
M2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:51 | 8.46 | 8.2 | 32.55 | 26.46 | 2.78 | 0.266 | E | /
M2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 7 | 8:50 | 8.29 | 8.24 | 32.53 | 26.36 | 2.75 | 0.304 | SE | /
M2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 7 | 8:50 | 8.25 | 8.24 | 32.64 | 26.42 | 2.64 | 0.265 | SE | /
M2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 13 | 8:49 | 8.44 | 8.19 | 32.53 | 26.43 | 2.8 | 0.292 | SE | /
M2 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 13 | 8:49 | 8.32 | 8.25 | 32.52 | 26.4 | 2.74 | 0.284 | E | /
M3 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:17 | 8.41 | 8.15 | 32.56 | 26.34 | 3.46 | 0.275 | E | /
M3 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:17 | 8.31 | 8.23 | 32.59 | 26.42 | 3.1 | 0.278 | SE | /
M3 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 4.05 | 8:16 | 8.3 | 8.17 | 32.48 | 26.32 | 3.16 | 0.283 | SE | /
M3 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Middle | 4.05 | 8:16 | 8.36 | 8.18 | 32.61 | 26.33 | 3.16 | 0.296 | SE | /
M3 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 7.1 | 8:15 | 8.26 | 8.22 | 32.5 | 26.42 | 3.55 | 0.281 | SE | /
M3 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 7.1 | 8:15 | 8.35 | 8.17 | 32.48 | 26.37 | 3.17 | 0.288 | SE | /
M4 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:33 | 8.48 | 8.29 | 32.63 | 26.52 | 2.63 | 0.269 | E | /
M4 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:33 | 8.42 | 8.31 | 32.62 | 26.44 | 2.93 | 0.299 | E | /
M4 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 3.6 | 9:32 | 8.34 | 8.29 | 32.68 | 26.45 | 2.79 | 0.284 | SE | /
M4 | 20221029 | Sunny | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 3.6 | 9:32 | 8.43 | 8.33 | 32.65 | 26.48 | 2.98 | 0.263 | E | /