## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:38 | 8.19 | 8.22 | 31.62 | 21.14 | 4.51 | 0.288 | SE | /
C1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:38 | 8.23 | 8.28 | 31.48 | 21.25 | 4.35 | 0.299 | E | /
C1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 9.35 | 10:37 | 8.26 | 8.25 | 31.55 | 21.26 | 4.73 | 0.278 | SE | /
C1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 9.35 | 10:37 | 8.19 | 8.28 | 31.39 | 21.19 | 4.72 | 0.278 | SE | /
C1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 17.7 | 10:36 | 8.18 | 8.22 | 31.51 | 21.15 | 4.85 | 0.286 | E | /
C1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 17.7 | 10:36 | 8.15 | 8.25 | 31.56 | 21.28 | 5.56 | 0.295 | E | /
C2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:37 | 8.61 | 8.2 | 31.39 | 21.06 | 2.95 | 0.295 | E | /
C2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:37 | 8.48 | 8.21 | 31.46 | 21.08 | 2.94 | 0.281 | E | /
C2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.6 | 11:36 | 8.57 | 8.22 | 31.41 | 21.09 | 3.83 | 0.281 | SE | /
C2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.6 | 11:36 | 8.57 | 8.28 | 31.52 | 21.04 | 3.63 | 0.288 | E | /
C2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 22.2 | 11:35 | 8.49 | 8.18 | 31.41 | 21.16 | 4.02 | 0.3 | SE | /
C2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 22.2 | 11:35 | 8.51 | 8.21 | 31.6 | 21.08 | 3.98 | 0.294 | SE | /
M1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:09 | 8.5 | 8.3 | 31.47 | 21.22 | 3.5 | 0.288 | SE | /
M1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:09 | 8.48 | 8.31 | 31.55 | 21.07 | 3.34 | 0.263 | SE | /
M1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.25 | 11:08 | 8.5 | 8.32 | 31.41 | 21.07 | 3.48 | 0.299 | E | /
M1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.25 | 11:08 | 8.54 | 8.33 | 31.44 | 21.1 | 3.53 | 0.273 | SE | /
M1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.5 | 11:07 | 8.52 | 8.27 | 31.55 | 21.04 | 3.19 | 0.287 | SE | /
M1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.5 | 11:07 | 8.46 | 8.34 | 31.51 | 21.06 | 3.35 | 0.265 | SE | /
M2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:53 | 8.93 | 8.21 | 31.42 | 21.3 | 3.63 | 0.301 | E | /
M2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:53 | 9.05 | 8.25 | 31.38 | 21.29 | 3.86 | 0.299 | E | /
M2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 5.8 | 10:52 | 9.03 | 8.22 | 31.49 | 21.27 | 3.62 | 0.301 | E | /
M2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 5.8 | 10:52 | 8.93 | 8.23 | 31.59 | 21.24 | 3.76 | 0.266 | E | /
M2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 10.6 | 10:51 | 9.01 | 8.23 | 31.48 | 21.14 | 3.43 | 0.271 | E | /
M2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 10.6 | 10:51 | 8.93 | 8.24 | 31.48 | 21.32 | 3.45 | 0.277 | SE | /
M3 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:21 | 8.97 | 8.18 | 31.41 | 21.31 | 3.05 | 0.286 | SE | /
M3 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:21 | 8.86 | 8.22 | 31.56 | 21.34 | 2.96 | 0.271 | SE | /
M3 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.2 | 11:20 | 8.96 | 8.19 | 31.4 | 21.27 | 3.06 | 0.276 | E | /
M3 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.2 | 11:20 | 8.96 | 8.18 | 31.36 | 21.25 | 3.16 | 0.299 | SE | /
M3 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.4 | 11:19 | 8.89 | 8.17 | 31.56 | 21.3 | 3.3 | 0.298 | SE | /
M3 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.4 | 11:19 | 8.96 | 8.24 | 31.4 | 21.19 | 3.07 | 0.282 | E | /
M4 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:07 | 8.29 | 8.21 | 31.39 | 21.3 | 3.83 | 0.274 | SE | /
M4 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:07 | 8.32 | 8.25 | 31.47 | 21.45 | 4.18 | 0.282 | SE | /
M4 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.5 | 12:06 | 8.31 | 8.2 | 31.51 | 21.39 | 4.03 | 0.297 | SE | /
M4 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.5 | 12:06 | 8.38 | 8.22 | 31.41 | 21.3 | 3.99 | 0.298 | E | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:08 | 8.13 | 8.25 | 30.99 | 21.22 | 4.31 | 0.296 | SE | /
C1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:08 | 8.22 | 8.26 | 31.15 | 21.27 | 4.28 | 0.274 | SE | /
C1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.95 | 16:07 | 8.21 | 8.18 | 31.02 | 21.27 | 4.42 | 0.3 | SE | /
C1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.95 | 16:07 | 8.2 | 8.27 | 31.02 | 21.22 | 4.66 | 0.266 | E | /
C1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.9 | 16:06 | 8.2 | 8.18 | 31.09 | 21.13 | 4.57 | 0.274 | E | /
C1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.9 | 16:06 | 8.13 | 8.21 | 31.16 | 21.17 | 4.71 | 0.287 | E | /
C2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:57 | 9.08 | 8.17 | 31.49 | 21.2 | 5.03 | 0.305 | SE | /
C2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:57 | 8.96 | 8.19 | 31.48 | 21.21 | 4.84 | 0.281 | E | /
C2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 12.75 | 14:56 | 8.98 | 8.17 | 31.6 | 21.33 | 4.99 | 0.284 | SE | /
C2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 12.75 | 14:56 | 8.99 | 8.2 | 31.65 | 21.27 | 4.7 | 0.265 | E | /
C2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 24.5 | 14:55 | 9.1 | 8.18 | 31.63 | 21.32 | 5.66 | 0.276 | SE | /
C2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 24.5 | 14:55 | 9.05 | 8.19 | 31.68 | 21.16 | 5.28 | 0.306 | E | /
M1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:29 | 8.47 | 8.16 | 31.83 | 21.12 | 2.89 | 0.273 | SE | /
M1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:29 | 8.34 | 8.22 | 31.95 | 21.24 | 3.12 | 0.269 | SE | /
M1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.65 | 15:28 | 8.36 | 8.18 | 31.87 | 21.21 | 3.02 | 0.306 | SE | /
M1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.65 | 15:28 | 8.31 | 8.26 | 32.06 | 21.19 | 3.24 | 0.302 | E | /
M1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.3 | 15:27 | 8.33 | 8.25 | 32.05 | 21.25 | 3.14 | 0.29 | SE | /
M1 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.3 | 15:27 | 8.45 | 8.25 | 31.96 | 21.22 | 2.91 | 0.311 | E | /
M2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:47 | 8.24 | 8.26 | 31.98 | 21.35 | 3.95 | 0.284 | E | /
M2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:47 | 8.26 | 8.33 | 32.18 | 21.4 | 4.36 | 0.304 | E | /
M2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.65 | 15:46 | 8.26 | 8.34 | 32.07 | 21.32 | 4.35 | 0.267 | E | /
M2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.65 | 15:46 | 8.29 | 8.34 | 32.23 | 21.31 | 4.18 | 0.266 | SE | /
M2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 12.3 | 15:45 | 8.22 | 8.26 | 32.01 | 21.21 | 4.05 | 0.294 | E | /
M2 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 12.3 | 15:45 | 8.28 | 8.3 | 32.08 | 21.35 | 4.07 | 0.287 | E | /
M3 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:13 | 8.67 | 8.23 | 31.05 | 21.19 | 3.82 | 0.304 | E | /
M3 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 15:13 | 8.64 | 8.24 | 30.95 | 21.34 | 3.72 | 0.306 | E | /
M3 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.45 | 15:12 | 8.67 | 8.22 | 31.1 | 21.23 | 3.68 | 0.27 | E | /
M3 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.45 | 15:12 | 8.71 | 8.16 | 31.09 | 21.28 | 3.81 | 0.308 | SE | /
M3 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.9 | 15:11 | 8.68 | 8.15 | 31.16 | 21.21 | 3.96 | 0.292 | SE | /
M3 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.9 | 15:11 | 8.66 | 8.22 | 31.14 | 21.32 | 3.82 | 0.293 | E | /
M4 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:28 | 9.02 | 8.19 | 32.46 | 21.05 | 4.01 | 0.285 | E | /
M4 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:28 | 8.98 | 8.24 | 32.56 | 21.16 | 3.79 | 0.275 | E | /
M4 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 3.6 | 16:27 | 8.99 | 8.17 | 32.5 | 21.18 | 3.87 | 0.292 | SE | /
M4 | 20230204 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 3.6 | 16:27 | 8.91 | 8.25 | 32.48 | 21.03 | 3.9 | 0.289 | SE | /