## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:58 | 8.55 | 8.25 | 33.41 | 21.76 | 4.68 | 0.298 | SE | /
C1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 10:58 | 8.66 | 8.26 | 33.32 | 21.84 | 4.69 | 0.287 | E | /
C1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.8 | 10:57 | 8.52 | 8.28 | 33.42 | 21.77 | 4.38 | 0.27 | E | /
C1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.8 | 10:57 | 8.54 | 8.21 | 33.24 | 21.82 | 4.32 | 0.28 | SE | /
C1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 20.6 | 10:56 | 8.42 | 8.23 | 33.15 | 21.83 | 4.88 | 0.292 | SE | /
C1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 20.6 | 10:56 | 8.61 | 8.25 | 33.34 | 21.82 | 4.65 | 0.284 | SE | /
C2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:00 | 9.44 | 8.23 | 32.25 | 21.87 | 3.88 | 0.294 | E | /
C2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:00 | 9.36 | 8.25 | 32.23 | 21.9 | 3.67 | 0.28 | E | /
C2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12.8 | 11:59 | 9.25 | 8.21 | 32.39 | 21.84 | 3.91 | 0.297 | E | /
C2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12.8 | 11:59 | 9.47 | 8.22 | 32.37 | 21.95 | 3.89 | 0.273 | SE | /
C2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 24.6 | 11:58 | 9.43 | 8.21 | 32.4 | 21.88 | 3.69 | 0.284 | E | /
C2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 24.6 | 11:58 | 9.41 | 8.24 | 32.33 | 21.94 | 3.47 | 0.274 | E | /
M1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:27 | 9.04 | 8.23 | 33.58 | 21.96 | 3.46 | 0.3 | SE | /
M1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:27 | 9.21 | 8.27 | 33.6 | 22.02 | 3.84 | 0.27 | E | /
M1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.3 | 11:26 | 9.1 | 8.25 | 33.59 | 22.04 | 3.73 | 0.28 | SE | /
M1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.3 | 11:26 | 9.08 | 8.28 | 33.76 | 21.99 | 3.79 | 0.293 | E | /
M1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.6 | 11:25 | 9.05 | 8.23 | 33.63 | 22 | 3.76 | 0.278 | E | /
M1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 5.6 | 11:25 | 9.09 | 8.25 | 33.68 | 21.96 | 3.71 | 0.281 | SE | /
M2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:12 | 9.32 | 8.26 | 32.57 | 21.87 | 2.09 | 0.283 | E | /
M2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:12 | 9.33 | 8.28 | 32.64 | 21.88 | 2.21 | 0.271 | E | /
M2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.4 | 11:11 | 9.32 | 8.28 | 32.62 | 21.89 | 2.12 | 0.278 | E | /
M2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.4 | 11:11 | 9.35 | 8.28 | 32.45 | 21.81 | 1.99 | 0.28 | E | /
M2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.8 | 11:10 | 9.49 | 8.26 | 32.61 | 21.91 | 2.1 | 0.285 | E | /
M2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.8 | 11:10 | 9.31 | 8.28 | 32.71 | 21.9 | 2.1 | 0.268 | SE | /
M3 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:42 | 8.92 | 8.26 | 33.19 | 21.67 | 2.7 | 0.269 | E | /
M3 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 11:42 | 9.01 | 8.27 | 33.1 | 21.67 | 2.95 | 0.267 | SE | /
M3 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.9 | 11:41 | 8.9 | 8.21 | 33.22 | 21.74 | 2.93 | 0.292 | E | /
M3 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.9 | 11:41 | 8.79 | 8.25 | 33.08 | 21.72 | 3.02 | 0.287 | E | /
M3 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.8 | 11:40 | 8.99 | 8.21 | 33.15 | 21.67 | 2.86 | 0.287 | SE | /
M3 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.8 | 11:40 | 8.98 | 8.25 | 33.22 | 21.71 | 3 | 0.288 | E | /
M4 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:33 | 8.62 | 8.18 | 32.94 | 21.99 | 1.98 | 0.294 | SE | /
M4 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 12:33 | 8.41 | 8.19 | 33.13 | 21.92 | 2.25 | 0.268 | SE | /
M4 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.8 | 12:32 | 8.57 | 8.19 | 33.15 | 21.94 | 2 | 0.279 | E | /
M4 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.8 | 12:32 | 8.64 | 8.19 | 32.9 | 21.97 | 2.07 | 0.287 | SE | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 17:35 | 8.93 | 8.25 | 33.35 | 21.76 | 3.5 | 0.276 | SE | /
C1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 17:35 | 8.96 | 8.25 | 33.28 | 21.72 | 3.51 | 0.273 | SE | /
C1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.05 | 17:34 | 9.06 | 8.25 | 33.25 | 21.69 | 3.67 | 0.291 | SE | /
C1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.05 | 17:34 | 8.87 | 8.18 | 33.29 | 21.72 | 3.39 | 0.309 | SE | /
C1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.1 | 17:33 | 8.83 | 8.23 | 33.41 | 21.67 | 3.71 | 0.294 | SE | /
C1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.1 | 17:33 | 9.03 | 8.23 | 33.24 | 21.76 | 3.45 | 0.285 | SE | /
C2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:24 | 9.26 | 8.2 | 33.07 | 21.72 | 3.91 | 0.306 | SE | /
C2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:24 | 9.09 | 8.19 | 33.25 | 21.79 | 4.04 | 0.306 | SE | /
C2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.75 | 16:23 | 9.31 | 8.21 | 33.2 | 21.74 | 3.91 | 0.286 | E | /
C2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.75 | 16:23 | 9.29 | 8.23 | 33.15 | 21.76 | 3.83 | 0.273 | SE | /
C2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 22.5 | 16:22 | 9.19 | 8.2 | 33.2 | 21.77 | 4.23 | 0.292 | E | /
C2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 22.5 | 16:22 | 9.16 | 8.25 | 33.16 | 21.82 | 4.14 | 0.284 | SE | /
M1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:57 | 9.14 | 8.25 | 32.75 | 21.71 | 2.35 | 0.302 | SE | /
M1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:57 | 9.23 | 8.22 | 32.84 | 21.69 | 2.39 | 0.298 | E | /
M1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.5 | 16:56 | 9.23 | 8.24 | 32.81 | 21.64 | 2.47 | 0.272 | SE | /
M1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.5 | 16:56 | 9.22 | 8.2 | 32.88 | 21.73 | 2.42 | 0.294 | SE | /
M1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6 | 16:55 | 9.16 | 8.2 | 32.79 | 21.74 | 2.49 | 0.291 | E | /
M1 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6 | 16:55 | 9.17 | 8.21 | 32.77 | 21.6 | 2.33 | 0.306 | SE | /
M2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 17:14 | 9.19 | 8.2 | 33.08 | 21.94 | 2.88 | 0.286 | E | /
M2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 17:14 | 9.3 | 8.24 | 32.98 | 21.98 | 3.25 | 0.303 | SE | /
M2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.85 | 17:13 | 9.29 | 8.19 | 33.18 | 22.01 | 2.99 | 0.264 | E | /
M2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.85 | 17:13 | 9.22 | 8.21 | 33.18 | 21.92 | 3.04 | 0.273 | E | /
M2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 12.7 | 17:12 | 9.31 | 8.21 | 33.14 | 21.92 | 2.9 | 0.298 | SE | /
M2 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 12.7 | 17:12 | 9.36 | 8.25 | 33.02 | 21.89 | 2.91 | 0.301 | SE | /
M3 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:42 | 9.05 | 8.25 | 32.72 | 21.97 | 2.36 | 0.271 | E | /
M3 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 16:42 | 9.02 | 8.28 | 32.66 | 21.97 | 2.41 | 0.306 | SE | /
M3 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.3 | 16:41 | 8.84 | 8.24 | 32.71 | 21.86 | 2.21 | 0.301 | SE | /
M3 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.3 | 16:41 | 8.86 | 8.25 | 32.69 | 21.9 | 2.25 | 0.307 | SE | /
M3 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.6 | 16:40 | 8.9 | 8.26 | 32.87 | 21.95 | 2.42 | 0.268 | SE | /
M3 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.6 | 16:40 | 9.06 | 8.26 | 32.84 | 21.85 | 2.31 | 0.288 | SE | /
M4 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 17:58 | 9.31 | 8.23 | 32.94 | 21.88 | 3.32 | 0.271 | SE | /
M4 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 17:58 | 9.16 | 8.27 | 32.89 | 22.01 | 3.26 | 0.269 | SE | /
M4 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4 | 17:57 | 9.39 | 8.2 | 32.86 | 22.04 | 3.36 | 0.268 | SE | /
M4 | 20230403 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4 | 17:57 | 9.15 | 8.22 | 32.69 | 21.88 | 3.51 | 0.265 | SE | /