## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:53 | 8.89 | 8.15 | 33.48 | 25.85 | 3.09 | 0.27 | SE | /
C1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 13:53 | 8.98 | 8.16 | 33.53 | 25.82 | 2.91 | 0.277 | SE | /
C1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.7 | 13:52 | 8.84 | 8.14 | 33.3 | 25.89 | 3.43 | 0.268 | SE | /
C1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.7 | 13:52 | 8.78 | 8.15 | 33.32 | 25.82 | 3.28 | 0.279 | SE | /
C1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 20.4 | 13:51 | 8.88 | 8.14 | 33.4 | 25.84 | 3.49 | 0.282 | SE | /
C1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 20.4 | 13:51 | 8.91 | 8.17 | 33.34 | 25.85 | 3.34 | 0.276 | E | /
C2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 15:00 | 8.57 | 8.32 | 33.88 | 25.77 | 2.72 | 0.264 | E | /
C2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 15:00 | 8.37 | 8.36 | 33.92 | 25.8 | 2.7 | 0.293 | SE | /
C2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.9 | 14:59 | 8.46 | 8.25 | 33.94 | 25.76 | 2.65 | 0.265 | SE | /
C2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 10.9 | 14:59 | 8.46 | 8.35 | 33.93 | 25.78 | 2.62 | 0.288 | E | /
C2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 20.8 | 14:58 | 8.51 | 8.26 | 33.75 | 25.89 | 2.82 | 0.295 | SE | /
C2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 20.8 | 14:58 | 8.44 | 8.32 | 33.93 | 25.78 | 2.93 | 0.282 | E | /
M1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 14:24 | 8.78 | 8.17 | 33.43 | 25.84 | 3.09 | 0.295 | SE | /
M1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 14:24 | 8.63 | 8.25 | 33.58 | 25.81 | 2.75 | 0.301 | E | /
M1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.5 | 14:23 | 8.66 | 8.19 | 33.46 | 25.88 | 2.73 | 0.271 | SE | /
M1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.5 | 14:23 | 8.61 | 8.28 | 33.46 | 25.85 | 3.03 | 0.288 | E | /
M1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6 | 14:22 | 8.65 | 8.21 | 33.62 | 25.9 | 2.98 | 0.3 | SE | /
M1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6 | 14:22 | 8.75 | 8.26 | 33.59 | 25.95 | 2.78 | 0.285 | SE | /
M2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 14:10 | 8.37 | 8.19 | 33.67 | 25.91 | 2.8 | 0.275 | SE | /
M2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 14:10 | 8.51 | 8.22 | 33.84 | 25.92 | 3.03 | 0.265 | E | /
M2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.5 | 14:09 | 8.35 | 8.16 | 33.78 | 25.83 | 3 | 0.277 | E | /
M2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.5 | 14:09 | 8.51 | 8.22 | 33.77 | 25.94 | 2.73 | 0.297 | SE | /
M2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 12 | 14:08 | 8.51 | 8.2 | 33.76 | 25.85 | 2.95 | 0.263 | E | /
M2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 12 | 14:08 | 8.47 | 8.23 | 33.71 | 25.8 | 2.81 | 0.268 | SE | /
M3 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 14:41 | 8.58 | 8.17 | 33.17 | 25.75 | 2.22 | 0.275 | SE | /
M3 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 14:41 | 8.61 | 8.2 | 33.2 | 25.67 | 2.19 | 0.279 | E | /
M3 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.8 | 14:40 | 8.36 | 8.17 | 33.23 | 25.76 | 2.07 | 0.265 | SE | /
M3 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.8 | 14:40 | 8.64 | 8.2 | 33.12 | 25.69 | 2.45 | 0.274 | SE | /
M3 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.6 | 14:39 | 8.39 | 8.16 | 33.33 | 25.73 | 2.38 | 0.297 | SE | /
M3 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.6 | 14:39 | 8.3 | 8.2 | 33.12 | 25.67 | 2.06 | 0.298 | SE | /
M4 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 15:33 | 8.98 | 8.16 | 32.79 | 25.69 | 2.74 | 0.282 | E | /
M4 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 15:33 | 9 | 8.22 | 32.93 | 25.63 | 2.9 | 0.263 | SE | /
M4 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.1 | 15:32 | 9.14 | 8.21 | 32.86 | 25.64 | 2.55 | 0.278 | SE | /
M4 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.1 | 15:32 | 8.96 | 8.22 | 32.88 | 25.76 | 2.94 | 0.3 | SE | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:21 | 8.36 | 8.19 | 33.57 | 25.96 | 3.31 | 0.277 | E | /
C1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:21 | 8.38 | 8.2 | 33.55 | 25.96 | 3.09 | 0.276 | SE | /
C1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.45 | 9:20 | 8.27 | 8.25 | 33.57 | 25.91 | 3.56 | 0.266 | E | /
C1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.45 | 9:20 | 8.5 | 8.21 | 33.48 | 25.93 | 3.48 | 0.291 | SE | /
C1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.9 | 9:19 | 8.28 | 8.19 | 33.44 | 25.93 | 3.69 | 0.266 | SE | /
C1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.9 | 9:19 | 8.44 | 8.22 | 33.49 | 25.92 | 3.41 | 0.279 | SE | /
C2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:07 | 8.4 | 8.31 | 33.27 | 25.96 | 3.65 | 0.268 | SE | /
C2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:07 | 8.45 | 8.27 | 33.22 | 25.98 | 3.81 | 0.298 | SE | /
C2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.8 | 8:06 | 8.24 | 8.27 | 33.2 | 25.93 | 3.86 | 0.265 | SE | /
C2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.8 | 8:06 | 8.32 | 8.32 | 33.17 | 25.99 | 3.51 | 0.31 | E | /
C2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.6 | 8:05 | 8.25 | 8.29 | 33.31 | 26.02 | 4.17 | 0.263 | SE | /
C2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.6 | 8:05 | 8.43 | 8.28 | 33.27 | 26.01 | 4.06 | 0.283 | SE | /
M1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:42 | 8.23 | 8.28 | 33.98 | 26.1 | 3.63 | 0.274 | SE | /
M1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:42 | 8.3 | 8.26 | 33.92 | 26.07 | 3.62 | 0.306 | SE | /
M1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.55 | 8:41 | 8.39 | 8.31 | 33.89 | 26.1 | 3.32 | 0.269 | SE | /
M1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.55 | 8:41 | 8.43 | 8.28 | 33.93 | 26.02 | 3.37 | 0.264 | SE | /
M1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.1 | 8:40 | 8.23 | 8.33 | 33.88 | 26.06 | 3.28 | 0.299 | E | /
M1 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.1 | 8:40 | 8.26 | 8.32 | 33.92 | 26.01 | 3.67 | 0.278 | E | /
M2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:01 | 8.25 | 8.27 | 33.34 | 25.79 | 3.69 | 0.284 | E | /
M2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:01 | 8.27 | 8.28 | 33.27 | 25.81 | 3.63 | 0.306 | SE | /
M2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 5.9 | 9:00 | 8.27 | 8.31 | 33.35 | 25.82 | 3.98 | 0.297 | SE | /
M2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 5.9 | 9:00 | 8.29 | 8.27 | 33.23 | 25.81 | 3.78 | 0.309 | SE | /
M2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 10.8 | 8:59 | 8.29 | 8.31 | 33.21 | 25.81 | 3.91 | 0.292 | E | /
M2 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 10.8 | 8:59 | 8.31 | 8.28 | 33.3 | 25.76 | 3.93 | 0.298 | E | /
M3 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:24 | 8.35 | 8.32 | 32.93 | 25.77 | 3.15 | 0.285 | SE | /
M3 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 8:24 | 8.48 | 8.33 | 33.06 | 25.71 | 3.32 | 0.267 | SE | /
M3 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 4.05 | 8:23 | 8.39 | 8.35 | 33.01 | 25.83 | 3.34 | 0.282 | SE | /
M3 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 4.05 | 8:23 | 8.52 | 8.3 | 33.04 | 25.75 | 3.1 | 0.283 | SE | /
M3 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 7.1 | 8:22 | 8.37 | 8.37 | 33.06 | 25.77 | 3.12 | 0.305 | E | /
M3 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 7.1 | 8:22 | 8.48 | 8.38 | 32.92 | 25.73 | 3.46 | 0.281 | SE | /
M4 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:50 | 8.18 | 8.14 | 33.61 | 25.79 | 2.82 | 0.27 | SE | /
M4 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 9:50 | 8.27 | 8.24 | 33.75 | 25.89 | 2.91 | 0.274 | E | /
M4 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.6 | 9:49 | 8.16 | 8.14 | 33.67 | 25.81 | 2.61 | 0.271 | SE | /
M4 | 20230510 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.6 | 9:49 | 8.27 | 8.2 | 33.63 | 25.82 | 2.83 | 0.27 | E | /