## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:07 | 9.26 | 8.26 | 32.97 | 25.03 | 3.61 | 0.293 | SE | /
C1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:07 | 9.14 | 8.31 | 32.89 | 24.97 | 3.66 | 0.278 | E | /
C1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.4 | 8:06 | 9.29 | 8.28 | 33.07 | 25.02 | 3.56 | 0.285 | SE | /
C1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 11.4 | 8:06 | 9.29 | 8.3 | 33.12 | 25.06 | 3.49 | 0.277 | E | /
C1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21.8 | 8:05 | 9.17 | 8.23 | 33.02 | 25.07 | 4.11 | 0.265 | SE | /
C1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 21.8 | 8:05 | 9.17 | 8.26 | 32.95 | 25 | 3.99 | 0.279 | SE | /
C2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:15 | 9.22 | 8.15 | 32.25 | 25.03 | 3.48 | 0.279 | SE | /
C2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:15 | 9.14 | 8.2 | 32.22 | 25.09 | 3.31 | 0.295 | SE | /
C2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12.2 | 9:14 | 9.23 | 8.19 | 32.24 | 25.06 | 3.29 | 0.265 | SE | /
C2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12.2 | 9:14 | 9.1 | 8.23 | 32.22 | 25.01 | 3.4 | 0.287 | SE | /
C2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 23.4 | 9:13 | 9.2 | 8.19 | 32.39 | 25.02 | 3.2 | 0.277 | SE | /
C2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 23.4 | 9:13 | 9.12 | 8.23 | 32.31 | 25.11 | 3.44 | 0.287 | E | /
M1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:40 | 8.4 | 8.28 | 32.17 | 24.89 | 3.37 | 0.3 | SE | /
M1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:40 | 8.34 | 8.31 | 32.14 | 25.02 | 3.28 | 0.287 | E | /
M1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.5 | 8:39 | 8.36 | 8.27 | 32.27 | 24.98 | 3.5 | 0.284 | SE | /
M1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.5 | 8:39 | 8.62 | 8.34 | 32.15 | 25 | 3.56 | 0.274 | E | /
M1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6 | 8:38 | 8.39 | 8.32 | 32.28 | 24.96 | 3.62 | 0.271 | E | /
M1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6 | 8:38 | 8.34 | 8.33 | 32.2 | 25 | 3.51 | 0.298 | SE | /
M2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:23 | 8.33 | 8.18 | 33.01 | 24.92 | 3.14 | 0.296 | SE | /
M2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:23 | 8.61 | 8.21 | 33.18 | 24.9 | 2.76 | 0.27 | E | /
M2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.1 | 8:22 | 8.35 | 8.17 | 33.11 | 24.91 | 2.87 | 0.269 | E | /
M2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.1 | 8:22 | 8.61 | 8.22 | 33.19 | 24.88 | 2.91 | 0.263 | SE | /
M2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.2 | 8:21 | 8.36 | 8.17 | 33.13 | 24.84 | 3.02 | 0.279 | SE | /
M2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.2 | 8:21 | 8.37 | 8.19 | 32.99 | 24.93 | 3.1 | 0.275 | SE | /
M3 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:57 | 8.56 | 8.19 | 33.21 | 24.98 | 2.35 | 0.278 | E | /
M3 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:57 | 8.45 | 8.21 | 33.21 | 25.06 | 2.68 | 0.298 | E | /
M3 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.7 | 8:56 | 8.43 | 8.17 | 33.15 | 25.06 | 2.46 | 0.285 | SE | /
M3 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.7 | 8:56 | 8.52 | 8.19 | 33.12 | 25.02 | 2.31 | 0.267 | SE | /
M3 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.4 | 8:55 | 8.55 | 8.16 | 33.33 | 24.93 | 2.28 | 0.294 | SE | /
M3 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.4 | 8:55 | 8.46 | 8.23 | 33.29 | 25.07 | 2.46 | 0.297 | E | /
M4 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:47 | 9.26 | 8.36 | 32.91 | 25.15 | 2.41 | 0.263 | E | /
M4 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:47 | 9.34 | 8.38 | 33.02 | 25.1 | 2.41 | 0.298 | SE | /
M4 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.9 | 9:46 | 9.27 | 8.31 | 32.99 | 25.15 | 2.23 | 0.271 | SE | /
M4 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 3.9 | 9:46 | 9.36 | 8.31 | 33.06 | 25.08 | 2.32 | 0.28 | SE | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:18 | 9.35 | 8.23 | 32.86 | 24.93 | 3.09 | 0.292 | SE | /
C1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:18 | 9.39 | 8.23 | 32.74 | 25.01 | 3.01 | 0.306 | SE | /
C1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.45 | 14:17 | 9.35 | 8.25 | 32.83 | 24.97 | 3.37 | 0.291 | E | /
C1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.45 | 14:17 | 9.41 | 8.27 | 32.8 | 25 | 3.42 | 0.286 | E | /
C1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 19.9 | 14:16 | 9.39 | 8.21 | 32.87 | 25.01 | 3.89 | 0.295 | E | /
C1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 19.9 | 14:16 | 9.39 | 8.27 | 32.77 | 25.02 | 3.96 | 0.278 | E | /
C2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:04 | 8.39 | 8.31 | 32.97 | 25.09 | 3.79 | 0.278 | E | /
C2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:04 | 8.4 | 8.33 | 33.02 | 25.09 | 3.86 | 0.267 | SE | /
C2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.3 | 13:03 | 8.38 | 8.32 | 32.97 | 25.05 | 4.02 | 0.272 | SE | /
C2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.3 | 13:03 | 8.38 | 8.38 | 33 | 25.08 | 3.76 | 0.303 | E | /
C2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.6 | 13:02 | 8.37 | 8.36 | 32.92 | 24.96 | 4.28 | 0.282 | SE | /
C2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 21.6 | 13:02 | 8.39 | 8.38 | 32.96 | 24.94 | 4.66 | 0.302 | E | /
M1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:38 | 9.17 | 8.18 | 33.01 | 25.01 | 3.28 | 0.272 | SE | /
M1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:38 | 9.24 | 8.23 | 32.92 | 25.07 | 3.3 | 0.287 | SE | /
M1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.4 | 13:37 | 9.25 | 8.24 | 32.96 | 24.98 | 3.04 | 0.303 | E | /
M1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.4 | 13:37 | 9.3 | 8.18 | 33.01 | 24.93 | 3.09 | 0.3 | SE | /
M1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.8 | 13:36 | 9.25 | 8.22 | 33.01 | 24.95 | 2.97 | 0.29 | E | /
M1 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.8 | 13:36 | 9.28 | 8.24 | 32.99 | 24.97 | 3.37 | 0.31 | SE | /
M2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:57 | 8.84 | 8.29 | 33.13 | 25.13 | 3.04 | 0.311 | E | /
M2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:57 | 8.92 | 8.33 | 33.16 | 25.04 | 3.22 | 0.303 | SE | /
M2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 7 | 13:56 | 8.82 | 8.3 | 33.1 | 25.02 | 2.94 | 0.287 | E | /
M2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 7 | 13:56 | 8.86 | 8.29 | 33.15 | 25.14 | 3.28 | 0.273 | SE | /
M2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 13 | 13:55 | 8.88 | 8.33 | 33.22 | 24.99 | 3.2 | 0.303 | E | /
M2 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 13 | 13:55 | 8.96 | 8.31 | 33.16 | 25.14 | 2.81 | 0.286 | SE | /
M3 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:21 | 8.62 | 8.36 | 32.88 | 25.02 | 3.27 | 0.272 | E | /
M3 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:21 | 8.66 | 8.35 | 32.8 | 25.08 | 3.51 | 0.275 | SE | /
M3 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.85 | 13:20 | 8.58 | 8.33 | 32.78 | 25.06 | 3.24 | 0.309 | SE | /
M3 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.85 | 13:20 | 8.71 | 8.34 | 32.86 | 25.07 | 3.1 | 0.283 | SE | /
M3 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.7 | 13:19 | 8.6 | 8.29 | 32.8 | 25.03 | 3.17 | 0.302 | E | /
M3 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.7 | 13:19 | 8.66 | 8.37 | 32.84 | 25.03 | 3.55 | 0.291 | E | /
M4 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:41 | 8.65 | 8.24 | 32.65 | 24.98 | 2.23 | 0.287 | E | /
M4 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:41 | 8.69 | 8.2 | 32.78 | 25.02 | 2.39 | 0.281 | SE | /
M4 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.2 | 14:40 | 8.68 | 8.24 | 32.75 | 25.01 | 2.08 | 0.275 | SE | /
M4 | 20230515 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 4.2 | 14:40 | 8.77 | 8.21 | 32.72 | 25.06 | 2.37 | 0.271 | E | /