## Ebb
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:02 | 9.06 | 8.33 | 32.51 | 27.95 | 3.54 | 0.264 | SE | /
C1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:02 | 8.97 | 8.36 | 32.5 | 28.06 | 3.48 | 0.276 | SE | /
C1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 9.55 | 8:01 | 9.03 | 8.31 | 32.4 | 28.14 | 3.73 | 0.296 | E | /
C1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 9.55 | 8:01 | 9.11 | 8.36 | 32.54 | 28.16 | 3.69 | 0.272 | E | /
C1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 18.1 | 8:00 | 8.99 | 8.33 | 32.56 | 27.98 | 3.53 | 0.267 | SE | /
C1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 18.1 | 8:00 | 9.1 | 8.33 | 32.45 | 28.16 | 3.65 | 0.278 | SE | /
C2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:18 | 9.33 | 8.23 | 32.71 | 28.17 | 3.29 | 0.273 | SE | /
C2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:18 | 9.2 | 8.25 | 32.55 | 28.17 | 3.35 | 0.285 | SE | /
C2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12.45 | 9:17 | 9.33 | 8.21 | 32.7 | 28.07 | 3.35 | 0.276 | E | /
C2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 12.45 | 9:17 | 9.39 | 8.28 | 32.58 | 28.06 | 3.38 | 0.263 | E | /
C2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 23.9 | 9:16 | 9.2 | 8.25 | 32.59 | 28.05 | 3.27 | 0.274 | SE | /
C2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 23.9 | 9:16 | 9.21 | 8.26 | 32.63 | 28.12 | 3.41 | 0.263 | SE | /
M1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:35 | 9.01 | 8.34 | 33.3 | 28.31 | 2.27 | 0.271 | SE | /
M1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:35 | 9.03 | 8.36 | 33.27 | 28.17 | 2.47 | 0.287 | E | /
M1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.55 | 8:34 | 9.06 | 8.33 | 33.37 | 28.28 | 2.26 | 0.273 | SE | /
M1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 3.55 | 8:34 | 8.97 | 8.35 | 33.35 | 28.27 | 2.39 | 0.272 | SE | /
M1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.1 | 8:33 | 8.99 | 8.33 | 33.44 | 28.35 | 2.51 | 0.294 | SE | /
M1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 6.1 | 8:33 | 9.01 | 8.37 | 33.36 | 28.33 | 2.47 | 0.299 | E | /
M2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:18 | 8.79 | 8.21 | 32.33 | 28.37 | 2.2 | 0.278 | E | /
M2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:18 | 8.75 | 8.25 | 32.56 | 28.34 | 2.63 | 0.271 | SE | /
M2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.3 | 8:17 | 8.73 | 8.22 | 32.54 | 28.36 | 2.43 | 0.27 | E | /
M2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 6.3 | 8:17 | 8.72 | 8.28 | 32.43 | 28.29 | 2.57 | 0.291 | SE | /
M2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.6 | 8:16 | 8.74 | 8.21 | 32.34 | 28.26 | 2.44 | 0.287 | SE | /
M2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 11.6 | 8:16 | 8.76 | 8.23 | 32.39 | 28.47 | 2.37 | 0.279 | SE | /
M3 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:54 | 8.63 | 8.29 | 33.42 | 28.28 | 2.9 | 0.292 | E | /
M3 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 8:54 | 8.64 | 8.34 | 33.42 | 28.17 | 2.67 | 0.271 | E | /
M3 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 4.05 | 8:53 | 8.53 | 8.28 | 33.51 | 28.4 | 2.71 | 0.288 | SE | /
M3 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Middle | 4.05 | 8:53 | 8.45 | 8.29 | 33.32 | 28.31 | 2.99 | 0.264 | SE | /
M3 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 7.1 | 8:52 | 8.51 | 8.3 | 33.36 | 28.22 | 2.66 | 0.279 | SE | /
M3 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 7.1 | 8:52 | 8.48 | 8.32 | 33.39 | 28.38 | 3.03 | 0.275 | E | /
M4 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:50 | 9.04 | 8.3 | 33.57 | 28.24 | 2.5 | 0.3 | SE | /
M4 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Surface | 1 | 9:50 | 9 | 8.31 | 33.71 | 28.05 | 2.68 | 0.287 | SE | /
M4 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.2 | 9:49 | 9.12 | 8.26 | 33.73 | 28.02 | 2.73 | 0.283 | E | /
M4 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Ebb | Bottom | 4.2 | 9:49 | 9.15 | 8.28 | 33.74 | 28.16 | 2.6 | 0.298 | E | /

## Flood
Location | Date | Weather | Sea Condition | Tidal | Water Level | Depth (m) | Time | DO (mg/L) | pH | Sal (ppt) | Temp (?) | Turbidty (NTU) | Current Velocity (m/s) | Current Direction | Remark
C1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:32 | 9.1 | 8.22 | 33.46 | 28.11 | 3.43 | 0.271 | E | /
C1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:32 | 9.09 | 8.26 | 33.34 | 28.1 | 3.51 | 0.311 | SE | /
C1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.65 | 13:31 | 9.12 | 8.24 | 33.6 | 28.05 | 3.96 | 0.274 | E | /
C1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 10.65 | 13:31 | 9.15 | 8.27 | 33.34 | 28.12 | 3.88 | 0.268 | E | /
C1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.3 | 13:30 | 9.11 | 8.21 | 33.6 | 28.07 | 3.68 | 0.287 | SE | /
C1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 20.3 | 13:30 | 9.04 | 8.22 | 33.5 | 28.26 | 3.88 | 0.286 | E | /
C2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:19 | 8.54 | 8.32 | 33.19 | 28.27 | 3.89 | 0.288 | SE | /
C2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:19 | 8.6 | 8.34 | 33.11 | 28.27 | 3.82 | 0.287 | E | /
C2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.5 | 12:18 | 8.55 | 8.31 | 33.32 | 28.38 | 3.79 | 0.264 | E | /
C2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 11.5 | 12:18 | 8.51 | 8.34 | 33.24 | 28.33 | 3.97 | 0.264 | SE | /
C2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 22 | 12:17 | 8.54 | 8.23 | 33.21 | 28.37 | 4.21 | 0.282 | E | /
C2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 22 | 12:17 | 8.54 | 8.32 | 33.08 | 28.25 | 4.19 | 0.291 | E | /
M1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:54 | 9.03 | 8.28 | 33.75 | 28.19 | 2.36 | 0.297 | SE | /
M1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:54 | 9.18 | 8.23 | 33.49 | 28.09 | 2.21 | 0.281 | E | /
M1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.35 | 12:53 | 9.03 | 8.22 | 33.74 | 28.23 | 2.45 | 0.305 | SE | /
M1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.35 | 12:53 | 9.03 | 8.24 | 33.65 | 28.23 | 2.27 | 0.279 | SE | /
M1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.7 | 12:52 | 9.06 | 8.22 | 33.71 | 28.19 | 2.35 | 0.291 | E | /
M1 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 5.7 | 12:52 | 9.23 | 8.22 | 33.64 | 28.01 | 2.21 | 0.297 | SE | /
M2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:13 | 9.15 | 8.2 | 33.59 | 28.27 | 2.19 | 0.288 | E | /
M2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 13:13 | 9.2 | 8.23 | 33.58 | 28.22 | 2.54 | 0.264 | E | /
M2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.2 | 13:12 | 9.27 | 8.24 | 33.74 | 28.38 | 2.38 | 0.29 | SE | /
M2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 6.2 | 13:12 | 9.3 | 8.26 | 33.77 | 28.31 | 2.45 | 0.294 | SE | /
M2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 11.4 | 13:11 | 9.28 | 8.21 | 33.73 | 28.36 | 2.18 | 0.289 | SE | /
M2 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 11.4 | 13:11 | 9.12 | 8.26 | 33.61 | 28.16 | 2.46 | 0.265 | SE | /
M3 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:35 | 9.14 | 8.21 | 32.99 | 28.52 | 3.27 | 0.289 | E | /
M3 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 12:35 | 9.12 | 8.3 | 33.14 | 28.42 | 3.44 | 0.294 | SE | /
M3 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.65 | 12:34 | 9.17 | 8.21 | 33.14 | 28.52 | 3.33 | 0.293 | SE | /
M3 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Middle | 3.65 | 12:34 | 9.17 | 8.3 | 33.15 | 28.32 | 3.63 | 0.283 | SE | /
M3 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.3 | 12:33 | 9.05 | 8.29 | 33.1 | 28.45 | 3.59 | 0.268 | E | /
M3 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 6.3 | 12:33 | 9.21 | 8.29 | 33.2 | 28.4 | 3.27 | 0.311 | SE | /
M4 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:00 | 8.55 | 8.21 | 32.65 | 28.32 | 2.87 | 0.268 | E | /
M4 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Surface | 1 | 14:00 | 8.57 | 8.3 | 32.6 | 28.35 | 2.74 | 0.297 | E | /
M4 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 3.6 | 13:59 | 8.4 | 8.23 | 32.67 | 28.29 | 2.53 | 0.309 | E | /
M4 | 20230628 | Cloudy | Moderate | Mid-Flood | Bottom | 3.6 | 13:59 | 8.58 | 8.31 | 32.58 | 28.24 | 2.81 | 0.277 | SE | /